# Приложение № 1

# к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

от 27 февраля 2010 г. №  115н

Порядок оказания неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при острых заболеваниях и состояниях глаза,

его придаточного аппарата и орбиты

- Настоящий порядок регулирует вопросы оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению при острых заболеваниях и состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее - ЛПУ).

2. Оказание скорой медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты (травмы глаза, его придаточного аппарата и орбиты, инородные тела глаза, термические и химические ожоги глаза и его придаточного аппарата, острые сосудистые заболевания глаза, острые заболевания зрительного нерва, язва роговицы с прободением, острый приступ глаукомы, острые гнойные воспалительные заболевания глаза, его придаточного аппарата и орбиты и другими жизнеугрожающими острыми заболеваниями) включает два этапа:

первый – догоспитальный, осуществляемый врачебными и фельдшерскими выездными бригадами;

второй – стационарный, осуществляемый в офтальмологических отделениях на базе республиканских, краевых, областных учреждений здравоохранения, городских больниц, больниц скорой медицинской помощи, центров, центральных районных больниц, федеральных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, в которых обеспечивается круглосуточная неотложная офтальмологическая медицинская помощь.

3. Скорая медицинская помощь (далее - СМП) больным при острых заболеваниях и состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты оказывается станциями (подстанциями) скорой медицинской помощи и отделениями скорой медицинской помощи при районных и центральных районных больницах.

4. Бригада СМП доставляет больных с острыми заболеваниями и состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в ЛПУ, имеющие в своем составе кабинеты неотложной офтальмологической помощи, осуществляющие свою деятельность в соответствии с приложениями № 1 и 2 к настоящему Порядку, на базе федеральных, республиканских, краевых, областных учреждений здравоохранения, городских больниц, центральных районных больниц, больниц скорой медицинской помощи, центров, офтальмологических больниц, в которых обеспечивается круглосуточная неотложная офтальмологическая медицинская помощь.

5. Неотложная медицинская помощь осуществляется в  кабинетах неотложной офтальмологической  помощи  и офтальмологических кабинетах амбулаторно-поликлинических учреждений.

6. При самостоятельном обращении больных с острыми заболеваниями и состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в кабинет неотложной  офтальмологической помощи или офтальмологический кабинет амбулаторно-поликлинического учреждения врач-офтальмолог оказывает неотложную амбулаторную терапевтическую или хирургическую медицинскую помощь, оценивает общее состояние больного, его офтальмологический статус, определяет необходимость дополнительных лабораторных и инструментальных исследований для уточнения диагноза и при медицинских показаниях в случаях, требующих оказания медицинской помощи в стационаре, направляет больного в офтальмологическое отделение федеральных, республиканских, краевых, областных учреждений здравоохранения, городских больниц, больниц скорой медицинской помощи, центров, центральных районных больниц, в которых обеспечивается круглосуточная неотложная офтальмологическая медицинская помощь.

7. При отсутствии медицинских показаний к госпитализации в офтальмологическое отделение, больным проводится амбулаторное терапевтическое или хирургическое лечение.

8. При наличии медицинских показаний для оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара больной госпитализируется в офтальмологическое отделение.

9. Длительность лечения пациента в офтальмологическом отделении определяется с учетом клинического течения заболевания.

10. При наличии медицинских показаний для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, больной направляется для получения данного вида помощи в установленном порядке.

11. При наличии медицинских показаний, после курса лечения больным при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты реабилитационные мероприятия, направленные на восстановление утраченных зрительных функций, проводятся в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

12. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием офтальмологической помощи больным, может повлечь возникновение болевых ощущений у пациента, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием.

Приложение № 1

к Порядку оказания

неотложной медицинской

помощи населению

Российской Федерации при

острых заболеваниях и состояниях  глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России

от 27 февраля 2010 г. № 115н

Положение об организации деятельности

кабинета неотложной офтальмологической помощи

  - Настоящее Положение определяет организацию деятельности кабинета неотложной офтальмологической помощи (далее - Кабинет) для больных с острыми заболеваниями и состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

  - Кабинет создается для обеспечения консультативной, диагностической и лечебной помощи больным при острых заболеваниях и состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

  - Кабинет оснащается медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения (приложение № 2 к Порядку оказания неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом).

  - Штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого создан Кабинет, исходя из необходимости обеспечения круглосуточного режима работы кабинета (приложение № 3 к Порядку оказания неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом).

  - Основными функциями Кабинета являются:

обеспечение диагностических мероприятий, оказание терапевтического и/или хирургического лечения больных с острыми заболеваниями и состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, обратившихся для оказания неотложной офтальмологической помощи;

направление на госпитализацию больных (при наличии медицинских показаний) для оказания неотложной офтальмологической помощи при острых заболеваниях и состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в стационарное офтальмологическое отделение федеральных, республиканских, краевых, областных учреждений здравоохранения, городских больниц, больниц скорой медицинской помощи, центров, центральных районных больниц, в которых обеспечивается круглосуточная неотложная офтальмологическая медицинская помощь;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

6. На должность врача Кабинета назначается специалист, назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный № 14292), по специальности «офтальмология».

7. Работа Кабинета организуется круглосуточно.

Приложение № 2

к Порядку оказания

неотложной медицинской

помощи населению

Российской Федерации при

острых заболеваниях и состояниях

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России

от 27 февраля 2010 г. № 115н

Стандарт оснащения кабинета

неотложной офтальмологической помощи

| № | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | I. Медицинские аппараты и приборы |  |
| 1. | Рабочее место офтальмолога | 1 |
| 2. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | 1 |
| 3. | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 1 |
| 4. | Щелевая лампа с принадлежностями | 1 |
| 5. | Офтальмоскоп с зарядным устройством | 1 |
| 6. | Автоматический пневмотонометр | 1 |
| 7. | Тонометр аппланационный Маклакова | 1 |
| 8. | Экзофтальмометр | 1 |
| 9. | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 1 комплект |
| 10. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 1 |
| 11. | Офтальмологический фонарик | 1 |
| 12. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 13. | Стол инструментальный | по требованию |
| 14. | Стол манипуляционный | по требованию |
|  | II. Офтальмологические инструменты и расходные материалы |  |
| 1. | Пинцеты офтальмологические | по требованию |
| 2. | Тест-полоски для пробы Ширмера | по требованию |
| 3. | Копье | по требованию |
| 4. | Набор магнитов | 1 комплект |
| 5. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплекта |
| 6. | Скальпель микрохирургический | по требованию |
| 7. | Ножницы микрохирургические | по требованию |
| 8. | Векорасширитель | 2 |
| 9. | Векоподъемник | 2 |

Приложение № 3

к Порядку оказания

неотложной медицинской

помощи населению

Российской Федерации при

острых заболеваниях и состояниях

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России

от 27 февраля 2010 г. № 115н

Рекомендуемые штатные нормативы кабинета

неотложной офтальмологической помощи

| Наименование должности | Количество должностей при круглосуточной работе кабинета |
| --- | --- |
| Врач-офтальмолог | Не менее 1 врача в смену |
| Медицинская сестра | Не менее 1 медицинской сестры в смену |
| Санитарка | Не менее 1 санитарки в смену |

Приложение № 2

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 27 февраля 2010 г. №115н

Порядок оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты

- Настоящий порядок регулирует вопросы оказания плановой медицинской помощи населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в Российской Федерации в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее - ЛПУ).

- Оказание плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты выполняется последовательно и включает два этапа:

первый – догоспитальный, осуществляемый врачами-офтальмологами офтальмологических кабинетов (амбулаторно-поликлинических учреждений, консультативно-поликлиниклинических отделений ЛПУ) в соответствии с приложениями №№ 1, 2, 3 к настоящему Порядку;

второй – стационарный, осуществляемый в офтальмологических отделениях, осуществляющих свою деятельность в соответствии с приложениями №№ 4, 5, 6 к настоящему Порядку, на базе муниципальных (районная, центральная районная больница, городская больница), республиканских, краевых, областных, окружных, федеральных учреждениях оказывающих медицинскую помощь, в том числе офтальмологических центрах, специализированных офтальмологических больницах.

- Оказание плановой медицинской помощи больным при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты на догоспитальном этапе осуществляется врачами-офтальмологами офтальмологических кабинетов поликлиник и включает офтальмологическое обследование (визуальный осмотр, проверка остроты зрения обоих глаз, состояния переднего и заднего отрезка глаза, определение степени и тяжести патологического состояния).

- Амбулаторное лечение и динамическое наблюдение больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, не требующими стационарного лечения, осуществляется на базе амбулаторно-поликлинических учреждений или консультативно-поликлинических отделений ЛПУ.

- Стационарная медицинская помощь больным с заболеваниями глаза, придаточного аппарата и орбиты оказывается врачами-офтальмологами в офтальмологических отделениях на базе муниципальных (районных, центральных районных, городских), областных (республиканских, краевых), окружных, федеральных учреждений здравоохранения, а также в офтальмологических центрах, офтальмологических лазерных центрах, организуемых в соответствии с приложениями №№ 7, 8, 9 к настоящему Порядку, и специализированных офтальмологических больницах.

- Оказание плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты осуществляется в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.

- При наличии медицинских показаний для оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациенты направляются для получения данного вида помощи в соответствии с установленным порядком.

- После курса основного лечения больным при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты по медицинским показаниям проводятся реабилитационные мероприятия, направленные на восстановление утраченных зрительных функций в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

- В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием офтальмологической помощи больным, может повлечь возникновение болевых ощущений у пациента, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием.

Приложение № 1

к Порядку оказания

плановой медицинской

помощи населению

Российской Федерации при

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России

от 27 февраля 2010 г. № 115н

Положение об организации деятельности офтальмологического кабинета

- Настоящее Положение определяет организацию деятельности офтальмологического кабинета.

- Кабинет создается для обеспечения амбулаторной консультативной и лечебно-диагностической помощи больным с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в амбулаторных условиях.

- Основными функциями Кабинета являются:

оказание амбулаторной консультативной и диагностической помощи больным с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты и направление их при наличии медицинских показаний в консультативные центры и лечебно-профилактические учреждения стационарного типа для дифференциальной диагностики, выработки тактики и проведения необходимого лечения;

проведение терапевтического и хирургического лечения больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты;

диспансерное наблюдение за больными с заболеваниями глаз, его придаточного аппарата и орбиты;

своевременное направление больных на медико-социальную экспертизу для определения группы инвалидности;

проведение профилактических осмотров, прикрепленного населения;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

4. Структура Кабинета и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов (приложение № 3 к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом).

5. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения (приложение № 2 к настоящему Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом).

6. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный № 14292), по специальности «офтальмология».

Приложение № 2

к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при  заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты утвержденному приказом Минздравсоцразвития России

от 27 февраля 2010 г. № 115н

Стандарт оснащения офтальмологического кабинета

| № | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| I. Медицинские аппараты и приборы |
| 1. | Рабочее место офтальмолога | 1 |
| 2. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | 1 |
| 3. | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 1 |
| 4. | Таблицы для определения цветоощущения | 1 комплект |
| 5. | Автоматический рефрактометр | 1 |
| 6. | Набор скиаскопических линеек | 1 комплект |
| 7. | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | 1 |
| 8. | Электрический офтальмоскоп | 1 |
| 9. | Диафаноскоп |  |
| 10. | Автоматический пневмотонометр | 1 |
| 11. | Тонометр аппланационный Маклакова | 1 |
| 12. | Экзофтальмометр | 1 |
| 13. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
| 14. | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 1 комплект |
| 15. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 1 |
| 16. | Периметр | 1 |
| 17. | Офтальмологический фонарик | 1 |
| 18. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 19. | Стол инструментальный | по требованию |
| 20. | Стол манипуляционный | по требованию |
|  | II. Офтальмологические инструменты и расходные материалы |  |
| 1. | Пинцеты офтальмологические | по требованию |
| 2. | Тест-полоски для пробы Ширмера | по требованию |
| 3. | Копье | по требованию |
| 4. | Набор магнитов | 1 комплект |
| 5. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплекта |
| 6. | Скальпель микрохирургический | по требованию |
| 7. | Ножницы микрохирургические | по требованию |
| 8. | Векорасширитель | 2 |
| 9. | Векоподъемник | 2 |

Для консультативно-диагностического отделения устанавливается соответственно количеству кабинетов.

Стандарт оснащения амбулаторной операционной консультативно-диагностического отделения

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | I. Медицинские аппараты и приборы |  |
| 1. | Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна | 1 |
| 2. | Хирургический офтальмологический стол | 1 |
| 3. | Кресло хирурга | 1 |
| 4. | Винтовые стулья | 2 |
| 5. | Операционная криохирургическая установка | 1 |
| 6. | Диодный лазерный фотокоагулятор с наконечниками для транссклеральной коагуляции | 1 |
| 7. | Диатермокоагулятор | 1 |
| 8. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 9. | Стол инструментальный | по требованию |
| 10. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 11. | Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента | 1 |
|  | II. Офтальмологические инструменты и расходные материалы |  |
| 1. | Копье | по требованию |
| 2. | Набор инструментов для экстренной офтальмохирургии (27 наименований) | 1 комплект |
| 3. | Пинцеты глазные микрохирургические (6 наименований) | 1 комплект |
| 4. | Набор магнитов глазных микрохирургических литых | 1 комплект |
| 5. | Комплект глазных зондов (4 наименования) | 2 комплекта |
| 6. | Скальпель микрохирургический | по требованию |
| 7. | Ножницы микрохирургические | по требованию |
| 8. | Векорасширитель | по требованию |
| 9. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплекта |
| 10. | Набор инструментов для операций на веках и конъюнктиве (удаление халязиона, птеригиума и др.) | 1 комплект |
| 9. | Шовный материал | по требованию |
| 10. | Тупфера и микрогубки | по требованию |
| 11. | Перевязочный материал | по требованию |

Приложение № 3

к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при  заболеваниях глаза, его придаточного  аппарата и орбиты утвержденному приказом Минздравсоцразвития России

от 27 февраля 2010 г. № 115н

Рекомендуемые штатные нормативы офтальмологического кабинета

- Поликлиники, расположенные в населенных пунктах с населением

свыше 25 тысяч человек

| Наименование должности | Число должностей |
| --- | --- |
| Врач-офтальмолог | 0,6 на 10 000 человек взрослого и 1,5 на 10 000 детского городского населения, прикрепленного к поликлинике |
| Медицинская сестра | 1 должность на каждую должность врача офтальмолога соответственно |
| Сестра хозяйка | 1 должность соответственно заведующего отделением |
| Санитарка | 1 должность на 3 должности врача соответственно |

* При наличии в поликлинике не менее 3,5 должностей врачей-офтальмологов устанавливается  должность заведующего консультативно-диагностическим отделением вместо 0,5 должности врача-офтальмолога.

** Старшая медицинская сестра устанавливается соответственно должности заведующего отделением.

2. Поликлиники, расположенные в населенных пунктах с населением

до 25 тысяч человек

| Наименование должности | Число должностей на 1000 человек населения |
| --- | --- |
|  | проживающего в населенном пункте, где расположена больница, и непосредственно обслуживаемого ею | проживающего вне населенного пункта, где расположена больница, но непосредственно обслуживаемого ею (приписной участок) | проживающего на остальной территории района, обслуживаемого больницей (для ЦРБ без учета населения на территории деятельности ЦРБ) |
| Врач- офтальмолог | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Медицинская сестра | 1 должность на каждую должность врача-офтальмолога соответственно |
| Санитарка | 1 должность на 3 должности врачей-офтальмологов соответственно |

3. Консультативно-диагностические отделения или поликлиники

областных, краевых и республиканских офтальмологических больниц

| Наименование должности | Число должностей на 100 тысяч человек, населения области, края, республики |
| --- | --- |
| Врач-офтальмолог | 0,11 |
| Заведующий поликлиникой | 1 должность при наличии не менее 15 должностей врачей-офтальмологов |
| Старшая медицинская сестра | устанавливается при наличии не менее 20 врачебных должностей |
| Медицинская сестра | 1 должность на каждую должность врача-офтальмолога |
| Санитарка | 1 должность на 3 должности врачей-офтальмологов |
| Сестра хозяйка | 1 должность на 10 должностей врачей ведущих амбулаторный прием |

Приложение № 4

к Порядку оказания

плановой медицинской

помощи населению

Российской Федерации при

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 27 февраля 2010 г. № 115н

Положение об организации деятельности офтальмологического отделения

- Настоящее положение определяет организацию деятельности специализированного офтальмологического отделения для больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

- Офтальмологическое отделение (далее - Отделение) для больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты создается, как самостоятельное структурное подразделение на базе муниципальных (районная, центральная районная больница, городская больница), республиканских, краевых, областных, окружных, федеральных учреждениях оказывающих медицинскую помощь, в том числе офтальмологических центрах, специализированных офтальмологических больницах,  оказывающих помощь больным с офтальмологическими заболеваниями (далее ЛПУ)

- Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем ЛПУ, на базе которого оно создано.

- На должность заведующего Отделением назначается врач, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от      7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный № 14292), по специальности «офтальмология».

- Отделение осуществляет следующие функции:

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи больным с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты с применением терапевтических и/или хирургических (в том числе микрохирургических) методов лечения в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты;

разработку и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-диагностической работы в Отделении;

повышение профессиональной квалификации медицинского персонала Отделения по вопросам специализированной, в том числе высокотехнологичной офтальмологической медицинской помощи;

проведение санитарно-гигиенического просвещения населения;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

7. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого создано Отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов (приложение № 6 к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом).

8. Отделение оснащается медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения (приложение № 5 к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом).

9. Отделение может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

10. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений ЛПУ, в составе, которого оно организовано.

Приложение № 5

к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при  заболеваниях глаза, его придаточного  аппарата и орбиты утвержденному приказом Минздравсоцразвития России

от 27 февраля 2010 г. №  115н

Стандарт оснащения

офтальмологического отделения

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | I. Медицинские аппараты и приборы |  |
| 1. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | Не менее 2 |
| 2. | Автоматический проектор знаков | 1 |
| 3. | Автоматический рефкератометр | 1 |
| 4. | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | 2 |
| 5. | Щелевая лампа ручная с принадлежностями | 1 |
| 6. | Электрический офтальмоскоп | Не менее 2 |
| 7. | Автоматический пневмотонометр | 1 |
| 8. | Тонометр-тонограф автоматический | 1 |
| 9. | Тонометр аппланационный Маклакова | 2 |
| 10. | Экзофтальмометр | 1 |
| 11. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
| 12. | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 2 комплекта |
| 13. | Диагностическая офтальмологическая трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 2 |
| 14. | Автоматический периметр для статической и кинетической периметрии | 1 |
| 15. | Прибор для ультразвукового А-В-сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии | 1 |
| 16. | Ретинальная камера для проведения флюоресцентной ангиографии | 1 |
| 17. | Комплекс для электрофизиологических исследований (электроретинограф) | 1 |
| 18. | Лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом в комплекте со щелевой лампой | 1 |
| 19. | ИАГ-лазер (иттрий-алюминиевый гранат) в комплекте со щелевой лампой | 1 |
| 20. | Лазер для селективной трабекулопластики | 1 |
| 21. | Стимулятор лазерный низкоэнергетический | 1 |
| 22. | Офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для лазеркоагуляции сетчатки | 1 |
| 23. | Офтальмологическая универсальная четырехзеркальная линза для лазеркоагуляции сетчатки | 1 |
| 24. | Линза для трабекулопластики | 1 |
| 25. | Линзы для иридотомии-капсулотомии | 1 |
| 26. | Офтальмологический фонарик | по требованию |
| 27. | Набор векорасширителей | по требованию |
| 28. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 29. | Стол инструментальный | по требованию |
| 30. | Стол манипуляционный | по требованию |
| II. Расходные материалы |
| 1. | Флюоресцеин | по требованию |
| 2. | Метилцеллюлоза | по требованию |

Стандарт оснащения операционной офтальмологического отделения

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| I. Медицинские аппараты и приборы |
|  | Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна | 2 |
|  | Хирургический офтальмологический стол | 2 |
|  | Кресло хирурга | 2 |
|  | Винтовые стулья | по требованию |
|  | Операционная криохирургическая установка | 1 |
|  | Система офтальмологическая хирургическая универсальная фако/витрео с принадлежностями и акссесуарами для основных видов офтальмохирургических вмешательств | 2 |
|  | Диатермокоагулятор | 1 |
|  | Электрический переносной диафаноскоп | 1 |
|  | Отсасыватель хирургический из ран и полостей | 1 |
|  | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
|  | Набор контактных линз для интраоперационного осмотра глазного дна | 2 комплекта |
|  | Бестеневые лампы | 2 |
|  | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
|  | Стол инструментальный | по требованию |
|  | Стол манипуляционный | по требованию |
|  | Лампа кварцевая | 2 |
|  | Анестезиологическое оборудование | по требованию |
| II. Офтальмологические хирургические инструменты и расходные материалы |
| 1. | Наборы микрохирургического инструментария для офтальмохирургии (обработки проникающих ранений и др.) | по требованию |
| 2. | Наборы микрохирургического инструментария для витреоретинальной хирургии | по требованию |
| 3. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ | по требованию |
| 4. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения антиглаукоматозных операций | по требованию |
| 5. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения операций по поводу отслойки сетчатки | по требованию |
| 6. | Наборы инструментария для выполнения операций по поводу косоглазия | по требованию |
| 7. | Наборы инструментария для выполнения операций на слезных путях и пластических операций | по требованию |
| 8. | Наборы инструментария для выполнения энуклеаций | по требованию |
| 9. | Набор микрохирургических инструментов для кератопластики | 1 комплект |
| 10. | Набор инструментов для удаления инородных тел из глаза | 1 комплект |
| 11. | Комплект микрохирургических инструментов для операции на орбите | 1 комплект |
| 12. | Магнит глазной микрохирургический литой | 1 |
| 13. | Пинцеты глазные микрохирургические (6 наименований) | 1 комплект |
| 14. | Набор рутениевых аппликаторов для брахитерапии | по требованию |
| 15. | Комплект имплантатов офтальмологических губчатых силиконовых, губчатых жгутов, губчатой трубки и имплантата губчатого сегмента | по требованию |
| 16. | Шовный материал | по требованию |
| 17. | Интраокулярные линзы | по требованию |
|  | Капсульные кольца | по требованию |
|  | Интрастромальные роговичные кольца | по требованию |
|  | Силиконовое масло (1300cSt, 5700cSt) | по требованию |
|  | Перфторкарбоны для эндотампонады | по требованию |
|  | Офтальмологические газы для эндотампонады | по требованию |
|  | Вискоэластичные материалы | по требованию |
|  | Тупфера и микрогубки | по требованию |
|  | Перевязочный материал | по требованию |

Приложение № 6

к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при  заболеваниях глаза, его придаточного  аппарата и орбиты утвержденному приказом Минздравсоцразвития России

от 27 февраля 2010 г. № 115н

Рекомендуемые штатные нормативы офтальмологического отделения

- Офтальмологические отделения областных,

краевых и республиканских больниц

| Наименование должности * | Число коек |
| --- | --- |
| Заведующий отделением - врач-офтальмолог | должность заведующего устанавливается при числе коек не менее 40 |
| Врач-офтальмолог | 1 врач на 20 коек |
| Старшая медицинская сестра | соответственно должности заведующего отделением |
| Медицинская сестра (палатная) | 1 круглосуточный пост на 30 коек при 3-х степенной системе обслуживания и на 25 коек при 2-степенной системе обслуживания |
| Медицинская сестра перевязочного кабинета | 1 должность на 40 коек |
| Медицинская сестра процедурной | 1 должность на 50 коек при 2-х степенной системе обслуживания; независимо от системы обслуживания из расчета на 80 и более коек – 1,5 должности. |
| Сестра-хозяйка | 1 при наличии не менее 40 коек |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными (палатная) | 1 круглосуточный пост на 30 коек |
| Санитарка-уборщица (палатная) | 1 круглосуточный пост на 30 коек |
| Санитарка - буфетчица | 1 должность на 30 коек |
| Санитарка перевязочного кабинета | 1 должность на 40 коек (соответственно должностям медицинских сестер перевязочного кабинета) |
| Санитарка процедурной | 1 должность на 50 коек (соответственно должностям медицинских сестер процедурного кабинета) |
| Санитарка-уборщица | 1 должность на 50 коек |
| Старшая медицинская сестра операционной | 1 должность устанавливается в больнице, в которой полагается не менее 3 должностей операционных медицинских сестер |
| Медицинская сестра операционной | 1 должность на 30 коек хирургического цикла |
| Санитарка операционной | устанавливаются соответственно должности медицинских сестер операционной, включая старшую операционную медицинскую сестру |

* В ЛПУ, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную офтальмологическую помощь, должность дежурного врача-офтальмолога устанавливаются сверх должностей врачей-офтальмологов, но не менее 4, медицинская сестра операционной устанавливается  соответственно должностям дежурных врачей-офтальмологов.

2. Офтальмологические отделения центральных городских, городских и детских городских больниц, расположенных в населенных пунктах с населением свыше 25 тысяч человек

| Наименование должности * | Число коек |
| --- | --- |
| Заведующий отделением - врач офтальмолог | должность заведующего устанавливается при числе коек не менее 40 |
| Врач-офтальмолог | 1 врач на 25 коек |
| Старшая медицинская сестра | соответственно должности заведующего отделением |
| Медицинская сестра (палатная) | 1 круглосуточный пост на 30 коек при 3-х степенной системе обслуживания и на 25 коек при 2-х степенной системе обслуживания |
| Медицинская сестра перевязочного кабинета | 1 должность на 40 коек |
| Медицинская сестра процедурной | 1 должность на 50 коек |
| Сестра-хозяйка | 1 при наличии не менее 40 коек |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными (палатная) | 1 круглосуточный пост на 30 коек при 3-х степенной системе обслуживания |
| Санитарка-уборщица (палатная) | 1 круглосуточный пост на 30 коек |
| Санитарка - буфетчица | 1 должность на 30 коек |
| Санитарка перевязочного кабинета | 1 должность на 40 коек (соответственно должностям медицинских сестер перевязочного кабинета) |
| Санитарка процедурного кабинета | 1 должность на 50 коек (соответственно должностям медицинских сестер процедурного кабинета) |
| Санитарка-уборщица | 1 должность на 50 коек |
| Старшая медицинская сестра операционной | 1 должность устанавливается в больнице, в которой полагается не менее 3 должностей операционных медицинских сестер |
| Медицинская сестра операционной | 1 должность на 30 коек хирургического цикла |
| Санитарка операционной | соответственно должности медицинских сестер операционной включая старшую операционную медицинскую сестру |

* В ЛПУ, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную офтальмологическую помощь, должность дежурного врача-офтальмолога устанавливаются сверх должностей врачей-офтальмологов, но не менее 4, медицинская сестра операционной устанавливается  соответственно должностям дежурных врачей-офтальмологов.

3. Офтальмологические отделения центральных районных и районных больниц, городских больниц расположенных в населенных пунктах с населением

до 25 тысяч человек

| Наименование должности * | Число коек |
| --- | --- |
| Заведующий отделением - врач-офтальмолог | должность заведующего устанавливается при числе коек не менее 40 |
| Врач-офтальмолог | 1 врач на 25 коек |
| Старшая медицинская сестра | соответственно должности заведующего отделением |
| Медицинская сестра палатная | 1 круглосуточный пост на 30 коек (при 3-х степенной системе обслуживания) и на 25 коек (при 2-х степенной системе обслуживания) |
| Медицинская сестра перевязочного кабинета | 1 должность на 40 коек |
| Медицинская сестра процедурной | 1 должность на 40-70 коек при 2-ссо, более 70 коек – 1,5 должности |
| Сестра-хозяйка | 1 при наличии не менее 40 коек |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными (палатная) | 1 круглосуточный пост на 30 коек при 3-х степенной системе обслуживания |
| Санитарка-уборщица палатная | 1 круглосуточный пост на 30 коек |
| Санитарка - буфетчица | 1 должность на 30 коек |
| Санитарка перевязочного кабинета | 1 должность на 40 коек (соответственно должностям медицинских сестер перевязочного кабинета) |
| Санитарка процедурного кабинета | 1 должность на 40-70 коек (соответственно должностям медицинских сестер процедурного кабинета) |
| Санитарка-уборщица | 1 должность на 50 коек |
| Старшая медицинская сестра операционной | 1 должность устанавливается в больнице, в которой полагается не менее 3 должностей операционных медицинских сестер |
| Медицинская сестра операционной | 1 должность на 40 коек хирургического цикла |
| Санитарка операционной | соответственно должности медицинских сестер операционной включая старшую операционную медицинскую сестру |

* В ЛПУ, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную офтальмологическую помощь, должность дежурного врача-офтальмолога устанавливаются сверх должностей врачей-офтальмологов, но не менее 4, медицинская сестра операционной устанавливается соответственно должностям дежурных врачей-офтальмологов.

Приложение № 7

к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России

от 27 февраля 2010 г. № 115н

Положение об организации деятельности офтальмологического центра

- Настоящее положение определяет организацию деятельности офтальмологического центра (далее – Центр) по оказанию помощи больным с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

- Центр организуется в составе республиканских (краевых, окружных, областных) больниц, а также федеральных организаций, оказывающих офтальмологическую помощь.

- Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем организации, в составе которой создан Центр.

- На должность руководителя Центра назначается врач, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный № 14292), по специальности «офтальмология».

- Структура Центра и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого создан Центр, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов (приложение № 9 к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом).

- Центр оснащается медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения (приложение № 8 к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом).

- Для обеспечения функций Центра в его структуре предусматриваются:

организационно-методический отдел;

амбулаторно-поликлиническое отделение;

стационарное(ые) отделение(я) на 40 коек и более круглосуточного пребывания;

операционный блок;

лечебно-диагностическое отделение, включающее в себя кабинеты функциональной диагностики и лазерной хирургии.

- Основными задачами и функциями Центра являются(:

координация, организация и проведение мероприятий по профилактике офтальмологических заболеваний;

мониторинг и анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности офтальмологических заболеваний;

информационное обеспечение лечебно-профилактических учреждений и населения по вопросам организации оказания помощи, лечения и профилактики офтальмологических заболеваний, предотвращения слепоты и слабовидения;

организация выполнения федеральных и региональных целевых программ, направленных на снижение офтальмологической заболеваемости;

организационно-методическое руководство, оценка качества и эффективности работы лечебно-профилактических учреждений субъекта Российской Федерации по профилактике, диагностике, лечению, реабилитации и диспансерному наблюдению больных с офтальмологическими  заболеваниями;

организация выявления лиц с ранними стадиями офтальмологических заболеваний;

госпитализация больных с офтальмологическими заболеваниями и организация лечебно-диагностического процесса на основании установленных стандартов медицинской помощи;

консультирование врачей стационаров и поликлиник по сложным вопросам диагностики и лечения офтальмологических заболеваний, хирургического лечения;

разработка современных методов профилактики, диагностики и лечения офтальмологических заболеваний и внедрение новых медицинских технологий, разрешенных в установленном порядке;

внедрение и осуществление высокотехнологичных терапевтических и хирургических видов медицинской офтальмологической помощи;

координация лечебной и консультативной работы лечебно-профилактических учреждений, применяющих лазерные офтальмологические методы лечения;

организационно-методическое руководство учреждениями здравоохранения по раннему выявлению и отбору больных с офтальмологическими заболеваниями, нуждающихся в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;

ежегодное прогнозирование и учет числа нуждающихся, средней длительности ожидания и числа, получивших специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь по поводу офтальмологических заболеваний;

оказание специализированной офтальмологической, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению, а также организационно-методическое руководство и оценка хода ее выполнения в учреждениях здравоохранения и научных организациях;

осуществление стационарного и организацию амбулаторного этапа диспансерного наблюдения и лечения больных с офтальмологическими заболеваниями;

оформление и выдачу листков нетрудоспособности;

своевременное направление больных с офтальмологическими заболеваниями на медико-социальную экспертизу;

участие в повышении квалификации врачей-офтальмологов первичного амбулаторного звена здравоохранения и среднего медицинского персонала по вопросам офтальмологии;

участие в проведении подготовки специалистов других организаций (системы образования, средств массовой информации, культуры и др.) по актуальным проблемам профилактики и современного хирургического и терапевтического лечения офтальмологических заболеваний;

организация и участие в проведении федеральных, региональных конференций, симпозиумов по вопросам офтальмологии;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

- Центр в своей работе осуществляет взаимодействие с клиническими, учебными и научно-исследовательскими организациями, всероссийскими и региональными научными обществами и ассоциациями медицинских работников.

- Центр может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего, и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

Приложение № 8

к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при  заболеваниях глаза, его придаточного  аппарата и орбиты утвержденному приказом Минздравсоцразвития России

от 27 февраля 2010 г. № 115н

Стандарт оснащения офтальмологического центра

1. Стандарт оснащения офтальмологического центра

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | I. Медицинские аппараты и приборы |  |
| 1. | Рабочее место офтальмолога | 2 |
| 2. | Автоматический фороптер | 2 |
| 3. | Автоматический проектор знаков с пробными оправами и принадлежностями | 2 |
| 4. | Таблицы для определения цветоощущения | 2 комплект |
| 5. | Автоматический рефкератометр | 2 |
| 6. | Кератотопограф | 1 |
| 7. | Набор скиаскопических линеек | 1 комплект |
| 8. | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | 3 |
| 9. | Щелевая лампа ручная с принадлежностями | 1 |
| 10. | Диафаноскоп |  |
| 11. | Электрический офтальмоскоп | 2 |
| 12. | Автоматический пневмотонометр | 2 |
| 13. | Тонометр-тонограф автоматический | 1 |
| 14. | Тонометр аппланационный Маклакова | 2 |
| 15. | Экзофтальмометр | 1 |
| 16. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 2 |
| 17. | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 2 комплекта |
| 18. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 3 |
| 19. | Гониолинза | 2 |
| 20. | Автоматический периметр для кинетической, статической и специальных видов периметрии | 1 |
| 21. | Прибор для ультразвукового А-В сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии | 1 |
| 22. | Пахиметр | 1 |
| 23. | Комплекс для электрофизиологических исследований | 1 |
| 24. | Ретинальная камера для проведения флюоресцентной ангиографии | 1 |
| 25. | Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза | 1 |
| 26. | Лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом в комплекте со щелевой лампой | 1 |
| 27. | ИАГ-лазер (иттрий-алюминиевый гранат) в комплекте со щелевой лампой | 1 |
| 28. | Диодный инфракрасный лазерный фотокоагулятор с микроимпульсным режимом в комплекте со щелевой лампой, транссклеральными наконечниками | 1 |
| 29. | Мультиволновой лазер | 1 |
| 30. | Лазер для селективной трабекулопластики | 1 |
| 31. | Стимулятор лазерный низкоэнергетический | 1 |
| 32. | Офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для лазеркоагуляции сетчатки | 2 |
| 33. | Офтальмологическая универсальная четырехзеркальная линза для лазеркоагуляции сетчатки | 1 |
| 34. | Линза для трабекулопластики | 1 |
| 35. | Линзы для иридотомии-капсулотомии | 1 |
| 36. | Офтальмологический фонарик | 2 |
| 37. | Набор векорасширителей | 1 комплект |
| 38. | Эндотелиальный микроскоп | 1 |
| 39. | Аберометр | 1 |
| 40. | Шкафы металлические хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 41. | Стол инструментальный | по требованию |
| 42. | Стол манипуляционный | по требованию |
| II. Расходные материалы |  |
| 1. | Флюоресцеин | по требованию |
| 2. | Метилцеллюлоза | по требованию |

2. Стандарт оснащения операционной офтальмологического центра

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| I. Медицинские аппараты и приборы |
| 1. | Операционный микроскоп с напольным креплением, коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна | по требованию |
| 2. | Операционный микроскоп с потолочным креплением, коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна | по требованию |
| 3. | Хирургический офтальмологический стол | по требованию |
| 4. | Кресло хирурга | по требованию |
| 5. | Винтовые стулья | по требованию |
| 6. | Операционная криохирургическая установка | 1 |
| 7 | Система офтальмологическая хирургическая универсальная фако/витрео с принадлежностями и акссесуарами для основных видов офтальмохирургических вмешательств | 2 |
| 8. | Стойка хирургическая видеоэндоскопическая для проведения витреоретинальных вмешательств (совмещенная с лазером) | 1 |
| 9. | Факоэмульсификационная система с принадлежностями и аксессуарами | 1 |
| 10. | Диодный инфракрасный (810 нм) лазерный фотокоагулятор с микроимпульсным режимом, наконечниками для транссклеральной и эндокоагуляции | 1 |
| 11. | Эксимерный лазер | 1 |
| 12. | Автоматический микрокератом | 1 |
| 13. | Эндоскоп для орбитальной хирургии | 1 |
| 14. | Диатермокоагулятор | 1 |
| 15. | Лазер хирургический углекислотный | 1 |
| 16. | Диодный лазерный фотокоагулятор с длиной волны 532 нм | 1 |
| 17. | Электрический переносной диафаноскоп | 1 |
| 18. | Отсасыватель хирургический из ран и полостей | 1 |
| 19. | Дерматом/мукотом с электроприводом и вращающимся дисковым ножом для выкраивания пересаживаемых свободных лоскутов кожи и слизистой при реконструктивных вмешательствах | 1 |
| 20. | Дрель интраназальная с насадками | 1 |
| 21. | Набор для эндоназальной дакриоцисториностомии, включая эндоскопическую видеосистему для риноскопии | 1 |
| 22. | Система для трансканаликулярной эндоскопии слёзных путей, включая видеосистему. Диаметр эндоскопа 1,0 мм | 1 |
| 23. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
| 24. | Офтальмоскоп ручной с волоконным световодом | 1 |
| 25. | Набор контактных линз для интраоперационного осмотра глазного дна | 2 комплекта |
| 26. | Лампа бестеневая хирургическая с центральной встроенной видеокамерой | 1 |
| 27. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 28. | Стол инструментальный | по требованию |
| 29. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 30. | Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента | 2 |
| 31. | Анестезиологическое оборудование | по требованию |
| II. Офтальмологические хирургические инструменты и расходные материалы |
| 1. | Наборы микрохирургического инструментария для офтальмохирургии (обработки проникающих ранений и др.) | по требованию |
| 2. | Наборы микрохирургического инструментария для витреоретинальной хирургии | по требованию |
| 3. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ | по требованию |
| 4. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения антиглаукоматозных операций | по требованию |
| 5. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения операций по поводу отслойки сетчатки | по требованию |
| 6. | Наборы инструментария для выполнения операций по поводу косоглазия | по требованию |
| 7. | Наборы инструментария для выполнения операций на слезных путях и пластических операций | по требованию |
| 8. | Наборы инструментария для выполнения энуклеаций | по требованию |
| 9. | Набор микрохирургических инструментов для кератопластики | 1 комплект |
| 10. | Набор инструментов для удаления инородных тел из глаза | 1 комплект |
| 11. | Комплект микрохирургических инструментов для операции на орбите | 1 комплект |
| 12. | Комплект микрохирургических инструментов для брахитерапии | 1 комплект |
| 13. | Набор микрохирургических инструментов для удаления внутриглазных опухолей | 1 комплект |
| 14. | Набор микрохирургических инструментов для удаления опухолей век и конъюнктивы и пластики послеоперационного дефекта, включая инструменты для трансплантации тканей (роговицы, склеры) | 1 комплект |
| 15. | Набор микрохирургических инструментов для проведения биопсии и тонкоигольной аспирационной биопсии внутриглазных опухолей | 1 комплект |
| 16. | Магнит глазной микрохирургический литой | 1 |
| 17. | Пинцеты глазные микрохирургические (6 наименований) | 1 комплект |
| 18. | Набор рутениевых аппликаторов для брахитерапии | по требованию |
| 19. | Комплект имплантатов офтальмологических губчатых силиконовых, губчатых жгутов, губчатой трубки и имплантата губчатого сегмента | по требованию |
| 20. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплекта |
| 20. | Шовный материал | по требованию |
| 21. | Интраокулярные линзы | по требованию |
| 22. | Капсульные кольца | по требованию |
| 23. | Интрастромальные роговичные кольца | по требованию |
| 24. | Силиконовое масло (1300cSt, 5700cSt) | по требованию |
| 25. | Перфторкарбоны для эндотампонады | по требованию |
| 26. | Офтальмологические газы для эндотампонады | по требованию |
| 27. | Вискоэластичные материалы | по требованию |
| 28. | Тупфера и микрогубки | по требованию |
| 29. | Перевязочный материал | по требованию |

Приложение № 9

к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при  заболеваниях глаза, его придаточного  аппарата и орбиты утвержденному приказом Минздравсоцразвития России

от 27 февраля 2010 г. № 115н

Рекомендуемые штатные нормативы офтальмологического центра

| Наименование должности | Число коек |
| --- | --- |
| Руководитель центром - врач-офтальмолог | должность руководителя устанавливается при числе коек не менее 40 за счет 0,5 должности врача; в отделениях на 60 коек и более должность заведующего отделением вводится сверх должностей врачей. |
| Врач-офтальмолог | 1 врач на 15 коек |
| Старшая медицинская сестра | соответственно должности заведующего отделением |
| Медицинская сестра (палатная) | 1 круглосуточный пост на 30 коек (при 3-степенной системе обслуживания) и на 25 коек (при 2-х степенной системе обслуживания) |
| Медицинская сестра по организации индивидуального ухода за тяжелобольными | 0,5 должности на 50 коек |
| Медицинская сестра перевязочного кабинета | 1 должность на 40 коек |
| Медицинская сестра процедурной | 1 должность на 40 коек |
| Сестра-хозяйка | 1 при наличии не менее 40 коек |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными (палатная) | 1 круглосуточный пост на 30 коек при 3-х степенной системе обслуживания |
| Санитарка-уборщица (палатная) | 1 круглосуточный пост на 30 коек |
| Санитарка - буфетчица | 1 должность на 30 коек |
| Санитарка перевязочного кабинета | 1 должность на 40 коек (соответственно должностям медицинских сестер перевязочного кабинета) |
| Санитарка процедурного кабинета | Соответственно должностям медицинских сестер процедурного кабинета |
| Санитарка-уборщица | 1 должность на 50 коек |
| Старшая медицинская сестра операционной | 1 должность устанавливается в больнице, в которой полагается не менее 3 должностей операционных медицинских сестер |
| Медицинская сестра операционной | 1 должность на 20 коек хирургического цикла |
| Санитарка операционной | соответственно должности медицинских сестер операционной включая старшую операционную медицинскую сестру |

* В офтальмологических центрах, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную офтальмологическую помощь, должность дежурного врача-офтальмолога устанавливается сверх должностей врачей-офтальмологов, но не менее 4, медицинская сестра операционной устанавливается соответственно должностям дежурных врачей-офтальмологов.

# Footnotes

( Решение соответствующих задач и выполнение функций Центром, созданным в федеральной организации, осуществляется на всей территории Российской Федерации; Центром, созданным в составе организации, находящейся в ведении субъекта Российской Федерации – на территории субъекта Российской Федерации.