Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 декабря 2009 г. N 15605

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

# РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ПРИКАЗ

# от 3 декабря 2009 г. N 944н

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

# ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ

В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:

Утвердить:

Порядок оказания медицинской помощи онкологическим больным согласно приложению.

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 3 декабря 2009 г. N 944н

# ПОРЯДОК

# ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

# ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

2. Больным с онкологическими заболеваниями медицинская помощь оказывается:

в рамках плановой первичной медико-санитарной помощи - терапевтическая, хирургическая и онкологическая помощь;

в рамках плановой специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи - специализированная онкологическая помощь.

3. Оказание плановой помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках первичной медико-санитарной помощи организуется в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях здравоохранения.

(Прим. Е.О.:  у вас это будет онкологический центр на функциональной основе, т.е. этот Приказ однозначно разрешает все ваши проблемы. Только надо помнить о правильных формулировках: у вас оказывается онкологическая помощь в рамках первично медико-санитарной. Этот Приказ обосновывает необходимость создания именно центра: обеспечение преемственности лечения больных и эффективного взаимодействия врачей, оказывающих ПМСП: амбулаторно-поликлинического  и стационарного эвеньев.

4. Оказание плановой специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями осуществляется в федеральных организациях, оказывающих медицинскую помощь, а также в соответствующих организациях, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации.

5. Плановая онкологическая помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях оказывается на основе взаимодействия врачей первичного звена здравоохранения: участковых врачей-терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей), врачей-хирургов и врачей-онкологов.

Е.О.: п.5 косвенно и подтверждает необходимость создания именно центра – в целях реализации требований п.5 : взаимодействия врачей первичного звена.

Медицинские работники фельдшерско-акушерских пунктов оказывают медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с рекомендациями врачей-онкологов и врачей-специалистов.

5.1. В амбулаторно-поликлинических учреждениях участковые врачи-терапевты, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-хирурги во взаимодействии с врачами-специалистами выявляют риск развития онкологических заболеваний.

5.2. При подозрении или выявлении опухолевого заболевания пациента направляют в первичный онкологический кабинет, и после чего врач-специалист первичного онкологического кабинета направляет пациента в онкологический диспансер, онкологическую больницу для уточнения диагноза и определения последующей тактики ведения пациента.

5.3. В случае подозрения и/или выявления у пациента злокачественного новообразования врач-специалист первичного онкологического кабинета уведомляет организационно-методический отдел онкологического диспансера для постановки больного на учет (с его добровольного информированного согласия).

5.4. В случае подтверждения в онкологическом диспансере у пациента факта наличия онкологического заболевания информация о диагнозе пациента (с его добровольного информированного согласия) направляется из организационно-методического отдела онкологического диспансера в первичный онкологический кабинет, из которого был направлен пациент для последующего диспансерного наблюдения.

6. В амбулаторно-поликлинических учреждениях онкологическая помощь больным с онкологическими заболеваниями оказывается врачами-онкологами в первичном онкологическом кабинете (отделении, дневном стационаре), осуществляющим свою деятельность в соответствии с Положениями об организации деятельности первичного онкологического кабинета поликлиники, первичного онкологического отделения   (приложения N 1 и 2 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом) с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).

7. Плановое стационарное обследование и лечение больных с онкологическими заболеваниями осуществляется в федеральных организациях, оказывающих медицинскую помощь, а также в соответствующих организациях, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации. Е.О.: п.3 настоящего Приказа разрешает оказывать онкопомощь в больничных учреждениях (в рамках ПМСП), а п.7 настоящего Приказа разрешает вам оказывать ее в Республиканской больнице ( см. выше этот же п.7- « … в организациях, оказывающих медицинскую помощь, а также в соответствующих  организациях субъекта РФ ( т.е., организациях субъекта РФ, оказывающих медицинскую помощь (без детализации). Приложение 4 к этому Приказу рекомендовано для структурных подразделений организаций субъекта РФ, оказывающих медицинскую помощь ( для вас – это онкологическая помощь в рамках ПМСП в виде онкологического центра на функциональной основе, являющегося структурным подразделением РБ).

7.1. Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь больным с онкологическими заболеваниями оказывается в федеральных организациях, оказывающих медицинскую помощь, а также в онкологическом диспансере, онкологической больнице, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Положением об организации деятельности онкологического диспансера (онкологической больницы) (приложение N 4 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом) и с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).

7.2. Оснащение онкологического диспансера, онкологической больницы осуществляется в зависимости от профиля структурного подразделения в соответствии со стандартами оснащения (приложение N 5 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).

7.3. При выявлении у больного в онкологическом диспансере медицинских показаний к высокотехнологичным методам лечения помощь оказывается ему в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

7.4. Больные злокачественными новообразованиями подлежат пожизненному диспансерному наблюдению в онкологическом диспансере. Если течение заболевания не требует изменения тактики ведения пациента, диспансерные осмотры после проведенного лечения осуществляются:

в течение первого года один раз в три месяца,

в течение второго года - один раз в шесть месяцев, в дальнейшем - один раз в год.

8. В организации онкологической помощи больным сочетаются лечебные методы (хирургический, радиотерапевтический и лекарственный) и паллиативные мероприятия в отделениях (хосписе), осуществляющих свою деятельность в соответствии с положениями об организации деятельности структурных подразделений федеральных организаций, оказывающих медицинскую помощь онкологическим больным, а также в соответствующих организациях, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации (приложения N 4 и 6 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом). Этот п. для вас. Е.О.

9. Скорая медицинская помощь больным злокачественными новообразованиями оказывается станциями (подстанциями) скорой медицинской помощи и отделениями скорой медицинской помощи при районных и центральных районных больницах.

Оказание скорой медицинской помощи больным злокачественными новообразованиями осуществляют специализированные реаниматологические, врачебные и фельдшерские выездные бригады, штатный состав которых определен Приказом Минздравсоцразвития России от 1 ноября 2004 г. N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2004 г., регистрационный N 6136).

При подозрении и/или выявлении у больных злокачественного новообразования в ходе оказания им скорой медицинской помощи таких больных переводят или направляют в онкологические диспансеры (онкологические больницы) для определения тактики ведения и необходимости применения дополнительно других методов специализированного противоопухолевого лечения.

10. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием помощи онкологическим больным, может повлечь возникновение болевых ощущений у пациента, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием.

Приложение N 1

к Порядку оказания

медицинской помощи населению

при онкологических заболеваниях,

утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 3 декабря 2009 г. N 944н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО

КАБИНЕТА ГОРОДСКОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности первичного онкологического кабинета городской и центральной районной поликлиники.

2. Первичный онкологический кабинет (далее - Кабинет) создается в городской и центральной районной поликлинике при обслуживании контингента онкологических больных до 500 человек для обеспечения консультативной, диагностической помощью больных с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями, своевременного направления больных в онкологическое учреждение для определения тактики ведения, диспансерного наблюдения онкологических больных, мониторинга за состоянием здоровья пациентов групп риска.

3. Функции Кабинета:

консультативная помощь по ведению онкологических больных на дому участковым врачом-терапевтом или врачом общей практики (семейным врачом), контроль за проведением симптоматического лечения онкологических больных;

выписывание наркотических средств списка II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2006, N 29, ст. 3253; 2007, N 28, ст. 3439; "Российская газета", N 118, 01.07.2009), больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с Инструкцией о порядке выписывания лекарственных средств и оформления рецептов и требований-накладных, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. N 110 "О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2007 г., регистрационный N 9364), с изменениями, внесенными Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 августа 2007 г. N 560 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2007 г., регистрационный N 10133);

осуществление динамического наблюдения за больными, получающими лекарственную противоопухолевую терапию в соответствии с рекомендациями врача-онколога, проводимую специализированным онкологическим учреждением;

мониторинг и оценка лабораторных показателей с целью предупреждения развития токсических реакций, своевременное направление больного в специализированное онкологическое учреждение;

направление больных для паллиативного и симптоматического лечения в соответствующие отделения онкологических диспансеров (онкологических больниц), хосписы;

анализ причин отказов от госпитализации;

учет онкологических больных, проживающих на прикрепленной к Кабинету территории;

оценка своевременности направления в онкологические диспансеры сведений о впервые выявленных случаях злокачественных новообразований;

консультативная и методическая помощь специалистам медицинских учреждений по вопросам проведения профилактических осмотров, диспансеризации больных с предопухолевыми и хроническими заболеваниями;

санитарно-гигиеническое просвещение населения;

анализ и разбор с участковыми врачами-терапевтами, врачами общей практики (семейный врач), а также врачами-специалистами диагностических ошибок и причин запущенности онкологических заболеваний;

оценка полноты и эффективности профилактических осмотров;

анализ оформления амбулаторно-поликлиническими учреждениями установленных форм медицинской документации при обследовании и лечении онкологических больных;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

4. В структуре Кабинета рекомендуется предусматривать:

помещение для приема больных,

помещение для выполнения лечебных процедур, входящих в функции кабинета,

помещение для хранения медицинской документации.

5. Кабинет оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения (приложение N 5 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).

Приложение N 2

к Порядку оказания

медицинской помощи населению

при онкологических заболеваниях,

утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 3 декабря 2009 г. 944н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО

ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности первичного онкологического отделения городской и центральной районной поликлиники, а также определяет порядок взаимодействия указанных учреждений с онкологическим диспансером, онкологической больницей (далее - онкологическое учреждение).

2. Первичное онкологическое отделение (далее - Отделение) городской и центральной районной поликлиники организуется вместо первичного онкологического кабинета при обслуживании контингента онкологических больных свыше 500 человек для обеспечения консультативной, диагностической, лечебной помощью больных с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями, своевременного направления больных в онкологическое учреждение для определения тактики ведения, диспансерного наблюдения онкологических больных, мониторинга состояния здоровья пациентов групп риска.

3. Функции Отделения:

консультативная помощь по ведению онкологических больных на дому участковым врачом-терапевтом или врачом общей практики (семейным врачом) и мониторинг проведения симптоматического лечения онкологических больных;

лечение больных злокачественными новообразованиями с учетом рекомендаций врачей-онкологов федеральных организаций, оказывающих медицинскую помощь онкологическим больным и соответствующих организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации;

назначение и выписывание наркотических средств списка II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2006, N 29, ст. 3253; 2007, N 28, ст. 3439; "Российская газета", N 118, 01.07.2009), больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с Инструкцией о порядке выписывания лекарственных средств и оформления рецептов и требований-накладных, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. N 110 "О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2007 г., регистрационный N 9364), с изменениями, внесенными Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 августа 2007 г. N 560 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2007 г., регистрационный N 10133);

осуществление динамического наблюдения за больными, получающими лекарственную противоопухолевую терапию, проводимую онкологическим учреждением, контроль лабораторных показателей, при развитии токсических реакций и своевременное направление больного в онкологическое учреждение;

направление больных для паллиативного и симптоматического лечения в соответствующие отделения онкологических диспансеров (онкологических больниц), хосписы;

анализ причин отказов от госпитализации;

учет онкологических больных, проживающих на прикрепленной к Отделению территории;

оценка своевременности направления в онкологические диспансеры сведений о впервые выявленных случаях злокачественных новообразований;

консультативная и методическая помощь специалистам медицинских учреждений по вопросам проведения профилактических осмотров, диспансеризации больных с предопухолевыми и хроническими заболеваниями;

санитарно-гигиеническое просвещение населения;

анализ и разбор с участковыми врачами-терапевтами, врачами общей практики (семейный врач), а также врачами-специалистами диагностических ошибок и причин запущенности онкологических заболеваний;

оценка полноты и эффективности профилактических осмотров;

анализ оформления амбулаторно-поликлиническими учреждениями установленных форм медицинской документации при обследовании и лечении онкологических больных;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

4. Лечение больных может проводиться в условиях дневного стационара Отделения.

5. В Отделении предусматриваются помещения для приема больных, для выполнения лечебных процедур, для хранения медицинской документации, помещения для дневного стационара.

6. Отделение оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения (приложение N 5 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).

Приложение N 3

к Порядку оказания

медицинской помощи населению

при онкологических заболеваниях,

утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 3 декабря 2009 г. N 944н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ИНОГО ПЕРСОНАЛА ПЕРВИЧНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО

ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА), ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ

РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ, ОТДЕЛЕНИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

(ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ), ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ

+-------------------------------------------------------------------------+

¦         Первичное онкологическое отделение (кабинет) городской          ¦

¦                   и центральной районной поликлиники                    ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                          1. Врачебный персонал                          ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Врач-онколог или врач-специалист,            ¦1 должность на 500 человек ¦

¦прошедший подготовку по онкологии            ¦контингента диспансерных   ¦

¦                                             ¦онкологических больных <*> ¦

¦                                             ¦Норма нагрузки на          ¦

¦                                             ¦амбулаторном приеме:       ¦

¦                                             ¦- консультативный прием -  ¦

¦                                             ¦20 мин.;                   ¦

¦                                             ¦- лечебно-диагностический  ¦

¦                                             ¦прием (в т.ч. повторный) - ¦

¦                                             ¦20 мин.;                   ¦

¦                                             ¦- консультативный прием (на¦

¦                                             ¦выезде) - 60 мин.          ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                      2. Средний медицинский персонал                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра                           ¦1 должность на 500 человек ¦

¦                                             ¦контингента диспансерных   ¦

¦                                             ¦онкологических больных     ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра процедурной               ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦процедурный кабинет        ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦<*> Примечание: При меньшем числе контингента диспансерных               ¦

¦онкологических больных - 1 должность врача и 1 должность среднего        ¦

¦медицинского персонала в соотношении 1:1                                 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦               Отделение онкологии хирургического профиля                ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                          1. Врачебный персонал                          ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Врач-онколог или врач-хирург по профилю      ¦1 должность на 10 коек     ¦

¦отделения, прошедший подготовку по           ¦                           ¦

¦онкологии                                    ¦                           ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Заведующий отделением - врач-онколог         ¦1 должность на 30 и более  ¦

¦                                             ¦коек                       ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                     2. Средний медицинский персонал                     ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра палатная                  ¦из расчета 1 круглосуточный¦

¦                                             ¦пост на 15 коек            ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра процедурной               ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦кабинет                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра перевязочной              ¦из расчета 1 должность не  ¦

¦                                             ¦более чем на 30 коек       ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Старшая медицинская сестра                   ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦отделение                  ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                     3. Младший медицинский персонал                     ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Младшая медицинская сестра по уходу за       ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦больными                                     ¦15 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (палатная)                         ¦из расчета 1 круглосуточный¦

¦                                             ¦пост на 15 коек            ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (перевязочной)                     ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦кабинет                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (уборщица)                         ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦30 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (буфетчица)                        ¦из расчета 2 должности на  ¦

¦                                             ¦30 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (процедурной)                      ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦кабинет                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Сестра-хозяйка                               ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦отделение                  ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                         Отделение радиотерапии                          ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                          1. Врачебный персонал                          ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Врач-радиотерапевт                           ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦10 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Заведующий дневным стационаром               ¦из расчета 1 должность     ¦

¦                                             ¦при проведении             ¦

¦                                             ¦радиотерапии 30 больным в  ¦

¦                                             ¦день                       ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Заведующий отделением                        ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦30 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                    2. Средний медицинский персонал                      ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра палатная                  ¦из расчета 1 круглосуточный¦

¦                                             ¦пост на 15 коек            ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра процедурной (кабинета     ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦контактной лучевой терапии)                  ¦аппарат в смену            ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра процедурной (гамма-       ¦из расчета 2 должности на  ¦

¦терапевтические аппараты, медицинские        ¦аппарат в смену            ¦

¦ускорители)                                  ¦                           ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра процедурной               ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦(рентгенотерапевтические аппараты)           ¦аппарат в смену            ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра процедурной (кабинета     ¦из расчета 1 должность в   ¦

¦физической радиомодификации)                 ¦смену                      ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра процедурной               ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦(дневного стационара)                        ¦15 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра перевязочной              ¦1 должность на 30 коек     ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Операционная медицинская сестра              ¦1 должность на 30 коек     ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Старшая медицинская сестра                   ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦отделение                  ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                     3. Младший медицинский персонал                     ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Младшая медицинская сестра по уходу за       ¦из расчета 1 должность     ¦

¦больными (гамма-терапевтические аппараты,    ¦на аппарат в смену         ¦

¦медицинские ускорители электронов,           ¦                           ¦

¦близкофокусные рентгенотерапевтические       ¦                           ¦

¦аппараты, аппараты для контактного           ¦                           ¦

¦облучения)                                   ¦                           ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка                                    ¦из расчета 1 круглосуточный¦

¦                                             ¦дежурный пост на 15 коек   ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (перевязочной)                     ¦из расчета 1 круглосуточный¦

¦                                             ¦дежурный пост на 25 коек   ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (операционной)                     ¦из расчета 1 круглосуточный¦

¦                                             ¦дежурный пост на 25 коек   ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (буфетчица)                        ¦из расчета 2 должности на  ¦

¦                                             ¦30 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (ваннщица)                         ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦40 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (уборщица)                         ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦40 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Сестра-хозяйка                               ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦40 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                     4. Физико-технический персонал                      ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинский физик                            ¦из расчета 1 должность     ¦

¦                                             ¦на каждый ускоритель       ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинский физик                            ¦из расчета 1 должность     ¦

¦                                             ¦на 2 гамма-аппарата        ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинский физик                            ¦из расчета 1 должность     ¦

¦                                             ¦на 2 аппарата для          ¦

¦                                             ¦контактного облучения      ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинский физик                            ¦из расчета 1 должность     ¦

¦                                             ¦на 2 симулятора            ¦

¦                                             ¦(компьютерных томографа)   ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинский физик                            ¦из расчета 1 должность     ¦

¦                                             ¦на 2 системы               ¦

¦                                             ¦дозиметрического           ¦

¦                                             ¦планирования               ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦       5. Инженеры по эксплуатации радиологического оборудования         ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Инженер                                      ¦из расчета 1 должность     ¦

¦                                             ¦на каждый ускоритель       ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Инженер                                      ¦из расчета 1 должность     ¦

¦                                             ¦на 2 гамма-аппарата        ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Инженер                                      ¦из расчета 1 должность     ¦

¦                                             ¦на 2 симулятора            ¦

¦                                             ¦(компьютерных томографа)   ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                      6. Средний технический персонал                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Техник-дозиметрист для обслуживания          ¦1 должность                ¦

¦блока дистанционной терапии                  ¦                           ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Техник-дозиметрист для обслуживания          ¦1 должность                ¦

¦блоков с закрытыми и открытыми               ¦                           ¦

¦радиоактивными препаратами                   ¦                           ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Техник для изготовления защитных блоков и    ¦1 должность                ¦

¦других формирующих приспособлений            ¦                           ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Техник для изготовления устройств и          ¦1 должность                ¦

¦приспособлений для иммобилизации             ¦                           ¦

¦пациентов                                    ¦                           ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Примечание: В отделениях на каждые 40 радиотерапевтических коек          ¦

¦устанавливаются не менее одной должности дозиметриста службы             ¦

¦радиационной безопасности.                                               ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦         Отделение противоопухолевой лекарственной терапии               ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                            1. Врачебный персонал                        ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Врач-химиотерапевт                           ¦1 должность на 10 коек     ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Заведующий отделением                        ¦1 должность на 30 коек     ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                      2. Средний медицинский персонал                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра палатная                  ¦из расчета 1 круглосуточный¦

¦                                             ¦пост на 15 коек            ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра процедурной               ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦кабинет                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра перевязочной              ¦из расчета 1 должность не  ¦

¦                                             ¦более чем на 30 коек       ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Старшая медицинская сестра                   ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦отделение                  ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                     3. Младший медицинский персонал                     ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Младшая медицинская сестра по                ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦уходу за больными                            ¦15 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (палатная)                         ¦из расчета 1               ¦

¦                                             ¦круглосуточный пост на 15  ¦

¦                                             ¦коек                       ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

Санитарка (перевязочной)                     ¦из расчета 1 должность     ¦

¦                                             ¦на кабинет                 ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (уборщица)                         ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦30 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (буфетчица)                        ¦из расчета 2 должности на  ¦

¦                                             ¦30 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (процедурной)                      ¦из расчета 1 должность     ¦

¦                                             ¦на кабинет                 ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Сестра-хозяйка                               ¦из расчета 1 должность     ¦

¦                                             ¦на отделение               ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦      Отделение паллиативной помощи онкологическим больным               ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                           1. Врачебный персонал                         ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Врач-онколог (врач-радиотерапевт, врач-      ¦1 должность на 10 коек     ¦

¦химиотерапевт)                               ¦                           ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Врач-терапевт                                ¦1 должность на 20 коек     ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Заведующий отделением                        ¦из расчета 1 должность     ¦

¦                                             ¦на отделение               ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                     2. Средний медицинский персонал                     ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра палатная                  ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦10 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра процедурной               ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦10 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра перевязочной              ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦10 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Старшая медицинская сестра                   ¦из расчета 1 должность     ¦

¦                                             ¦на отделение               ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                     3. Младший медицинский персонал                     ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Младшая медицинская сестра по уходу за       ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦больными                                     ¦10 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (уборщица)                         ¦из расчета 1 должность     ¦

¦                                             ¦на 5 коек                  ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (буфетчица)                        ¦из расчета 2 должности на  ¦

¦                                             ¦20 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (ваннщица)                         ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦20 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Санитарка (процедурной, перевязочной)        ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦20 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Сестра-хозяйка                               ¦из расчета 1 должность на  ¦

¦                                             ¦20 коек                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦      Организационно-методический отдел онкологического диспансера       ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Для обеспечения организационно-методической работы                       ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                            1. Врачебный персонал                        ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Врач-методист (врач-статистик)               ¦ 1 должность на 400 тыс.   ¦

¦                                             ¦населения зоны             ¦

¦                                             ¦обслуживания               ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                      2. Средний медицинский персонал                    ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра                           ¦2 должности                ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Для обеспечения информационной системы оценки онкологической службы зоны ¦

¦обслуживания - на 1 млн. населения субъекта РФ                           ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                           1. Врачебный персонал                         ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Врач-статистик                               ¦2 должности                ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Врач-патологоанатом                          ¦1 должность                ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                     2. Средний медицинский персонал                     ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра                           ¦2 должности                ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                            3. Другой персонал                           ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Инженерно-технический персонал               ¦1 должность                ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Для обеспечения госпитального учета определяются из объема работы        ¦

¦клиники из расчета на 1000 выбывших больных                              ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                           1. Врачебный персонал                         ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Врач-статистик                               ¦1 должность                ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                     2. Средний медицинский персонал                     ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра                           ¦2 должности                ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                            3. Другой персонал                           ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Инженерно-технический персонал               ¦1 должность                ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                  Организационно-методический кабинет                    ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                           1. Врачебный персонал                         ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Врач-методист                                ¦2 должности                ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                     2. Средний медицинский персонал                     ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Медицинская сестра                           ¦1 должность                ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦                             3. Другой персонал                          ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦Инженерно-технический персонал               ¦1 должность                ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

Приложение N 4

к Порядку оказания

медицинской помощи населению

при онкологических заболеваниях,

утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 3 декабря 2009 г. N 944н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

(ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ)<*>

!!!!!!!!!!!!--------------------------------

<*> Рекомендуется использовать данное положение при организации деятельности иных медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), оказывающих медицинскую помощь онкологическим больным, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом.

1. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности онкологического диспансера (онкологической больницы) (далее - Диспансер) по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.

2. Диспансер создается как самостоятельное учреждение здравоохранения для обеспечения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощью населения субъекта Российской Федерации, оказания методической помощи лечебно-профилактическим учреждениям в проведении профилактики онкологических заболеваний, первичной диагностики, организации онкологического скрининга на территории субъекта Российской Федерации.

3. Диспансер осуществляет следующие функции:

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи больным с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями;

разработка и организационно-методическое обеспечение мероприятий, направленных на совершенствование профилактики и раннего выявления онкологических и предопухолевых заболеваний, осуществляемых на территории субъекта Российской Федерации;

анализ состояния онкологической помощи населению, эффективности и качества профилактических мероприятий, диагностики, лечения и диспансерного наблюдения за онкологическими больными на территории субъекта Российской Федерации;

создание информационной системы в соответствии с требованиями действующего законодательства для оценки деятельности онкологической службы субъекта Российской Федерации;

изучение и внедрение в практику современных лечебно-диагностических методов в области онкологии;

участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по проблемам онкологии;

организация работы по повышению онкологической настороженности врачей и средних медицинских работников лечебно-профилактических учреждений;

методическое руководство и консультативная помощь врачам-специалистам учреждений здравоохранения по вопросам проведения профилактических осмотров, диспансеризации больных с предопухолевыми и хроническими заболеваниями;

методическое руководство и консультативная помощь по вопросам санитарно-гигиенического просвещения среди населения по профилактике онкологических заболеваний, соблюдению здорового образа жизни;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

4. Диспансер возглавляет главный врач, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации.

5. Структура Диспансера определяется в соответствии со структурой и уровнем онкологической заболеваемости населения субъекта Российской Федерации и включает:

поликлиническое отделение;

дневной стационар;

диагностические отделения (цитологической, лучевой, внутрипросветной эндоскопической диагностики, патологоанатомическое, клинико-диагностическая лаборатория);

лечебные отделения (операционный блок, анестезиологии и реанимации; реанимации и интенсивной терапии; отделение противоопухолевой лекарственной терапии; отделения онкологии хирургического профиля: торакальной онкологии, абдоминальной онкологии, онкоурологии, онкогинекологии, опухолей головы и шеи, опухолей костей, кожи и мягких тканей; радиотерапии, паллиативной помощи);

службу радиационной безопасности;

организационно-методический отдел.

5.1. Отделение радиотерапии (далее - Отделение) организуется в структуре Диспансера со стационаром не менее 100 коек с целью проведения радиотерапии онкологическим больным как самостоятельно, так и в комбинации с другими методами лечения.

5.1.1. Выработка плана радиотерапевтического лечения онкологического больного основывается на решении консилиума с участием врачей-специалистов по проведению различных видов противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного, радиотерапевтического).

5.1.2. Отделение организуется с учетом действующих требований санитарных правил и нормативов работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующего излучения.

5.1.3. Отделение включает:

стационар не менее чем на 30 коек;

подразделение амбулаторного лечения с дневным стационаром не менее чем на 8 коек;

блок дистанционной радиотерапии (гамматерапевтические аппараты, медицинские ускорители электронов, близкофокусные рентгенотерапевтические аппараты);

блок контактной радиотерапии закрытыми источниками (устройства для ручного введения источников, аппараты для внутриполостной, внутритканевой и аппликационной радиотерапии);

блок контактной радиотерапии открытыми источниками (с помещениями для фасовки, хранения, введения источников и "активные" палаты для пациентов с введенными радиоактивными источниками);

блок топометрической подготовки: кабинеты рентгенотопометрических аппаратов;

службу технического сопровождения эксплуатации оборудования;

службу медико-физического сопровождения радиотерапии (выполнение абсолютных и относительных измерений поглощенных доз, дозиметрическое планирование процедур облучения);

службу изготовления защитных блоков для формирования пучков излучения, болюсов, устройств для иммобилизации больного.

5.1.4. Отделение оснащается в соответствии со стандартом оснащения (приложение N 5 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).

5.1.5. Штатные нормативы Отделения устанавливаются в зависимости от объемов проводимой лечебной работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).

5.1.6. Руководство Отделением осуществляет заведующий, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем организации, в составе которой создано Отделение.

На должность заведующего Отделением назначается врач-радиолог, прошедший усовершенствование по вопросам радиотерапии.

5.2. Отделение противоопухолевой лекарственной терапии (далее - Отделение) организуется в структуре Диспансера с целью проведения противоопухолевой лекарственной терапии онкологическим больным как самостоятельно, так и в комбинации с другими методами лечения.

5.2.1. Отделение организуется с учетом требований санитарных правил и нормативов, техники безопасности при работе с противоопухолевыми лекарственными препаратами и их утилизации с использованием средств индивидуальной защиты.

5.2.2. Отделение оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения (приложение N 5 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).

5.2.3. Отделение осуществляет следующие функции:

выработка плана лечения онкологического больного на основе решения консилиума с участием врачей-специалистов по проведению различных видов противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного, радиотерапевтического);

проведение различных видов противоопухолевой лекарственной терапии онкологическим больным как самостоятельной, так и в комбинации с другими методами лечения, в стационарных отделениях и в условиях дневного стационара;

осуществление оценки эффективности и переносимости проведенного лечения с использованием лабораторных и инструментальных методов;

проведение восстановительной и корригирующей терапии, связанной с возникновением побочных реакций на фоне высокотоксичного лекарственного лечения.

5.2.4. Штатные нормативы Отделения устанавливаются в зависимости от объемов проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).

5.2.5. Руководство Отделением осуществляет заведующий, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого оно создано.

На должность заведующего Отделением назначается врач-онколог, прошедший усовершенствование по вопросам химиотерапии.

5.3. Отделение онкологии хирургического профиля (далее - Отделение) организуется в структуре Диспансера с целью оказания хирургической помощи онкологическим больным как самостоятельно, так и в комбинации с другими методами лечения.

5.3.1. Отделение оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь больным злокачественными новообразованиями различных локализаций в соответствии с профилем: торакальное, абдоминальное, колопроктологическое, урологическое, гинекологическое, опухолей кости, кожи и мягких тканей, маммологическое, нейрохирургическое, онкогематологическое, опухолей головы и шеи.

5.3.2. Отделение организуется с учетом требований санитарных правил и нормативов.

5.3.3. Отделение оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения (приложение N 5 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).

5.3.4. Отделение осуществляет следующие функции:

выработка тактики ведения пациентов с онкологическими заболеваниями на основе решения консилиума с участием врачей-специалистов по проведению различных видов противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного, радиотерапевтического);

проведение различных оперативных вмешательств пациентам с онкологическими заболеваниями как самостоятельного вида лечения, так и в комбинации с другими методами;

осуществление оценки эффективности и переносимости проведенного лечения с использованием лабораторных и инструментальных методов.

5.3.5. Штатные нормативы Отделения устанавливаются в зависимости от объемов проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).

Руководство Отделением осуществляет заведующий, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого создано Отделение.

На должность заведующего Отделением назначается врач, прошедший послевузовское профессиональное образование по специальности "онкология".

5.4. Отделение паллиативной помощи (далее - Отделение) организуется в структуре Диспансера с целью оказания паллиативной помощи и создания условий для обеспечения оптимального качества жизни онкологическим больным.

5.4.1. Отделение осуществляет следующие функции:

оказание паллиативной помощи, в том числе противоболевой терапии, больным с распространенными формами онкологических заболеваний в амбулаторных и стационарных условиях;

назначение наркотических средств и психотропных веществ списка II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2006, N 29, ст. 3253; 2007, N 28, ст. 3439; "Российская газета", N 118, 01.07.2009), больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с Инструкцией о порядке выписывания лекарственных средств и оформления рецептов и требований-накладных, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. N 110 "О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2007 г., регистрационный N 9364), с изменениями, внесенными Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 августа 2007 N 560 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2007 г., регистрационный N 10133);

организация выездных бригад для обеспечения на дому, паллиативным и симптоматическим лечением онкологических больных со сниженной или утраченной способностью к самообслуживанию в результате хронической соматической патологии, нарушений двигательных или высших психических функций, а также больных на терминальной стадии заболевания;

оказание консультативной помощи учреждениям здравоохранения по организации паллиативной помощи онкологическим больным;

проведение комплекса мероприятий по социальной реабилитации больных с распространенными формами онкологических заболеваний;

оказание психологической помощи онкологическим больным и членам их семей на основе индивидуального подхода с учетом особенностей личности;

консультации и семинары для родственников, осуществляющих уход за больными.

5.4.2. Показания для госпитализации больных в Отделение:

наличие подтвержденного диагноза прогрессирования опухолевого процесса у онкологических больных;

развитие тяжелого хронического болевого синдрома, ухудшающего качество жизни онкологических больных.

5.4.3. Штатные нормативы Отделения устанавливаются в зависимости от объемов проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях).

5.4.4. Руководство Отделением осуществляет заведующий, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого создано Отделение. На должность заведующего отделением назначается врач-специалист, прошедший послевузовское профессиональное образование по специальности "онкология".

5.5. Организационно-методическая деятельность онкологического учреждения осуществляется организационно-методическим отделом (далее - ОМО), являющимся структурным подразделением ОМО, обеспечивает организационно-методическую работу по вопросам совершенствования профилактики, первичной диагностики, раннего выявления и лечения больных с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями, осуществляемых учреждениями здравоохранения.

5.5.1. ОМО возглавляет заместитель главного врача по организационно-методической работе, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье", утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н "Об утверждении квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения" (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292).

5.5.2. Руководитель ОМО назначается на должность и освобождается от должности руководителем онкологического учреждения субъекта Российской Федерации.

5.5.3. ОМО осуществляет следующие функции:

организация диспансерного наблюдения за онкологическими больными (вне зависимости от генеза, локализации опухоли, возраста больного);

проведение анализа состояния онкологической помощи населению в субъекте Российской Федерации, заболеваемости и смертности населения от злокачественных новообразований, длительности обследования онкологических больных и сроков их госпитализации, временной утраты трудоспособности онкологическими больными и выхода их на инвалидность;

ведение информационной системы в соответствии с требованиями действующего законодательства для оценки деятельности онкологической службы субъекта Российской Федерации;

осуществление учета онкологических заболеваний у взрослых и детей на основе подтверждения диагноза злокачественного новообразования онкологическим учреждением на территории обслуживания;

анализ причин случаев позднего выявления злокачественных новообразований, качества оформления "Протокола на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного новообразования";

анализ случаев смерти в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования;

анализ оформления амбулаторно-поликлиническими учреждениями установленных форм медицинской документации при обследовании и лечении онкологических больных;

осуществление госпитального учета больных в онкологическом диспансере;

методическое руководство, планирование и организация профилактической работы, включающей: методологическую помощь смотровым кабинетам, врачам первичной медико-санитарной помощи и врачам-специалистам в раннем распознавании опухолевой патологии; разработку и мониторинг реализации территориальных противораковых программ;

методическое руководство первичными онкологическими кабинетами, отделениями в части мониторинга и диспансерного наблюдения за пациентами;

организация обучения по специальности "онкология" врачей первичной медико-санитарной помощи, врачей-онкологов и среднего медицинского персонала;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

5.5.4. Штатные нормативы ОМО устанавливаются в зависимости от объемов проводимой работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).

5.5.5. При наличии в субъекте Российской Федерации нескольких онкологических учреждений ОМО организуется в онкологическом учреждении, на который возлагаются функции организационно-методического руководства, а в других создаются организационно- методические кабинеты, выполняющие следующие функции:

осуществление полного учета онкологических заболеваний (на основе подтверждения диагноза злокачественного новообразования онкологическим диспансером) на территории обслуживания с передачей информации в ОМО;

осуществление систематической сверки данных об умерших онкологических больных с данными территориальных органов Федеральной службы государственной статистики в соответствии с требованиями действующего законодательства;

организация диспансерного наблюдения за онкологическими больными (вне зависимости от генеза, локализации, возраста);

оказание организационно-методической помощи учреждениям здравоохранения, организующим работу по профилактике, раннему выявлению онкологических и предопухолевых заболеваний, по учету и диспансерному наблюдению за больными с предопухолевыми заболеваниями;

анализ причин поздней диагностики онкологического заболевания и разработка мероприятий по раннему выявлению злокачественных новообразований;

участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения субъекта Российской Федерации;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством;

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

5.5.6. Штатные нормативы организационно-методического кабинета в онкологических учреждениях устанавливаются в зависимости от объемов проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).

6. В структуре Диспансера организуется служба радиационной безопасности, подчиненная руководителю учреждения, для обеспечения безопасных условий диагностики и терапии с использованием ионизирующих излучений для пациентов, а также работающего персонала.

7. Штатное расписание Диспансера определяется в соответствии со структурой и уровнем онкологической заболеваемости населения субъекта Российской Федерации с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).

8. Диспансер может использоваться в качестве клинической базы научных, высших и средних медицинских образовательных учреждений и учреждений дополнительного медицинского образования.

9. При наличии двух и более Диспансеров в субъекте Российской Федерации каждому из них присваивают порядковый номер, при этом на один из них возлагают координирующие функции по организационно-методическому руководству онкологической службой субъекта Российской Федерации, сбор данных по субъекту Российской Федерации для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

Приложение N 5

к Порядку оказания

медицинской помощи населению

при онкологических заболеваниях,

утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 3 декабря 2009 г. N 944н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ

ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ СУБЪЕКТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Первичное онкологическое отделение (кабинет)

+--------------------------------------------------+----------------------+

¦             Наименование оснащения               ¦Требуемое количество, ¦

¦                                                  ¦         шт.          ¦

+--------------------------------------------------+----------------------+

¦Ламинарная камера для стерильного разведения      ¦    1 на отделение    ¦

¦лекарственных препаратов                          ¦                      ¦

+--------------------------------------------------+----------------------+

¦Весы для взвешивания больных                      ¦    1 на отделение    ¦

+--------------------------------------------------+----------------------+

¦Инфузомат                                         ¦     1 на 6 коек      ¦

+--------------------------------------------------+----------------------+

¦Сейф для хранения сильнодействующих и             ¦    2 на отделение    ¦

¦психотропных средств, документации                ¦                      ¦

+--------------------------------------------------+----------------------+

Операционный блок

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦             Наименование оснащения              ¦ Требуемое количество, ¦

¦                                                 ¦          шт.          ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Стол операционный хирургический                  ¦   1 на операционную   ¦

¦многофункциональный универсальный                ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Потолочный бестеневой хирургический светильник   ¦   1 на операционную   ¦

¦стационарный (на потолочной консоли)             ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Система для обогрева пациентов (термоматрас)     ¦   1 на операционную   ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Генератор электрохирургический с универсальным   ¦   1 на операционную   ¦

¦набором комплектующих для монополярной и         ¦                       ¦

¦биполярной коагуляции                            ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Аспиратор-деструктор ультразвуковой с комплектом ¦ 1 на операционный блок¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Аппарат для сбережения и реинфузии крови         ¦ 1 на операционный блок¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Отсасыватель медицинский вакуумный               ¦   1 на операционную   ¦

¦производительностью не менее 40 л/мин.           ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Аппарат для внутритканевой термоаблации          ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Ультразвуковой гармонический скальпель           ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Эндовидеоскопический комплекс для выполнения     ¦1 на операционный блок ¦

¦абдоминальных операций                           ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Эндовидеоскопический комплекс для выполнения     ¦1 на операционный блок ¦

¦торакальных операций                             ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Эндовидеоскопический комплекс для выполнения     ¦1 на операционный блок ¦

¦урологических операций                           ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Эндовидеоскопический комплекс для выполнения     ¦1 на операционный блок ¦

¦гинекологических операций                        ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Эндовидеоскопический комплекс для выполнения ЛОР-¦1 на операционный блок ¦

¦операций                                         ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Набор для эндолярингиальной хирургии             ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Оборудование для выполнения ортопедических       ¦                       ¦

¦операций:                                        ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Наконечник прямой к дрели                        ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Универсальная дрель и зарядное устройство к ней  ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Аккумулятор нестерилиз.                          ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Лезвие для сагитальной пилы                      ¦  10 на операционный   ¦

¦                                                 ¦         блок          ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Патрон римера                                    ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Патрон дрели                                     ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Вращательный инструмент с 2-мя триггерами        ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Головка быстрого соединения                      ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Пила - насадка осциллирующая                     ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Дрель - пила электрохирургическая                ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Аппарат хирургический для травматологии и        ¦1 на операционный блок ¦

¦ортопедии (дерматом)                             ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Кусачки костные                                  ¦2 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Распатор 190 мм                                  ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Набор импакторов                                 ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Кусачки проволочные                              ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Натягиватель проволоки с ушком                   ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Параллельные плоскогубцы                         ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Щипцы-держатели                                  ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Направитель сверла                               ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Ножницы капсульные                               ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Набор долот                                      ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Щипцы                                            ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Щипцы фибулярные изогнутые                       ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Щипцы-держатели тибиальные                       ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Ретрактор                                        ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Молоток                                          ¦2 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Кюретка д/удаления цемента                       ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Кюретка с зубчиками                              ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Ретрактор костный                                ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Ретрактор Хоманна                                ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Ретрактор д/мягких тканей                        ¦1 на операционный блок ¦

Ложка острая                                     ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Кусачки костные прямые 185 мм                    ¦2 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Кусачки костные изогнутые 180 мм                 ¦2 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Кусачки костные прямые усиленные 200 мм          ¦2 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Распатор 2-конечный 165 мм                       ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Распатор прямой 8 мм форма-долото                ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Распатор прямой стандартный 14 мм                ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Распатор 25 мм                                   ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Ретрактор д/ламинэктомии тупой 325 мм            ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Ретрактор д/ламинэктомии 320 мм                  ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Ранорасширитель                                  ¦2 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Выкусыватель 130` вверх 180 мм/5 мм              ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Выкусыватель 130` вниз 180 мм/3 мм               ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Выкусыватель 90` вверх 180 мм/3 мм               ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Выкусыватель 90` вниз 180 мм/4 мм                ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Крючок кожный двузубый                           ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Шпатель мозговой                                 ¦2 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

Отделение анестезиологии и реанимации

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦             Наименование оснащения              ¦ Требуемое количество, ¦

¦                                                 ¦          шт.          ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Аппарат наркозно-дыхательный с различными        ¦   1 на операционную   ¦

¦режимами искусственной вентиляции легких         ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Монитор хирургический с блоком капнографии,      ¦   1 на операционную   ¦

¦инвазивного и неинвазивного измерения            ¦                       ¦

¦артериального давления, электрокардиограммы,     ¦                       ¦

¦частоты сердечных сокращений, пульсовой          ¦                       ¦

¦оксиметрии, 2-х температур                       ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Анализатор концентрации ингаляционных            ¦   1 на операционную   ¦

¦анестетиков в дыхательной смеси                  ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Электроэнцефалограф                              ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Дефибриллятор с функцией синхронизации           ¦  1 на 2 операционные  ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Консоль анестезиологическая                      ¦   1 на операционную   ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Отсасыватель медицинский вакуумный               ¦     По количеству     ¦

¦                                                 ¦   операционных + 2    ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Весы для взвешивания салфеток                    ¦   1 на операционную   ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Портативный транспортировочный аппарат           ¦1 на операционный блок ¦

¦искусственной вентиляции легких                  ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Аппарат для временной электрокардиостимуляции    ¦1 на операционный блок ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Автоматический дозатор лекарственных веществ     ¦   2 на операционную   ¦

¦шприцевой                                        ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Инфузомат                                        ¦   1 на операционную   ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Отсасыватель послеоперационный                   ¦   1 на операционную   ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Обогреватель инфузионных сред проточный          ¦   1 на операционную   ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Аппарат для быстрого размораживания и подогрева  ¦2 на операционный блок ¦

¦свежезамороженной плазмы                         ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Аппарат для подогрева кровезаменителей и         ¦2 на операционный блок ¦

¦растворов                                        ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

Отделение реанимации и интенсивной терапии

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦             Наименование оснащения              ¦ Требуемое количество, ¦

¦                                                 ¦          шт.          ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Аппарат искусственной вентиляции легких с        ¦     по числу коек     ¦

¦различными режимами вентиляции и                 ¦                       ¦

¦автоматическим включением сигнала тревоги        ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Прикроватный монитор с центральной станцией и    ¦     по числу коек     ¦

¦автоматическим включением сигнала тревоги,       ¦                       ¦

¦регистрирующий электрокардиограмму, артериальное ¦                       ¦

¦давление, частоту сердечных сокращений, частоту  ¦                       ¦

¦дыхания, насыщение гемоглобина кислородом,       ¦                       ¦

¦концентрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси,¦                       ¦

¦температуру тела (два датчика), с функцией       ¦                       ¦

¦автономной работы                                ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Портативный электрокардиограф с функцией         ¦     1 на 10 коек      ¦

¦автономной работы                                ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Электроэнцефалограф                              ¦    1 на отделение     ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Портативный аппарат искусственной вентиляции     ¦    1 на отделение     ¦

¦легких для транспортировки                       ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Дефибриллятор с функцией синхронизации           ¦    2 на отделение     ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Ингалятор                                        ¦     1 на 2 койки      ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Портативный пульсоксиметр                        ¦     1 на 3 койки      ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Автоматический дозатор лекарственных веществ     ¦      1 на койку       ¦

¦шприцевой                                        ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Инфузомат                                        ¦      1 на койку       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Мобильная реанимационная тележка                 ¦      1 на 5 коек      ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Переносной набор для оказания реанимационного    ¦    1 на отделение     ¦

¦пособия                                          ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Отсасыватель послеоперационный                   ¦      2 на койку       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Бронхоскоп ширококанальный                       ¦      1 на 8 коек      ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Аппарат для быстрого размораживания и подогрева  ¦    1 на отделение     ¦

¦свежезамороженной плазмы                         ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Аппарат для подогрева кровезаменителей и         ¦    1 на отделение     ¦

¦растворов                                        ¦                       ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Матрас противопролежневый                        ¦    2 на отделение     ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

Отделение торакальной онкологии

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦             Наименование оснащения              ¦ Требуемое количество, ¦

¦                                                 ¦          шт.          ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Отсасыватель послеоперационный (вакуум-аспирация)¦ Не менее 1 на 2 койки ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Ингалятор                                        ¦      1 на 5 коек      ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Портативный пульсоксиметр                        ¦      1 на 10 коек     ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

¦Инфузомат                                        ¦      1 на 10 коек     ¦

+-------------------------------------------------+-----------------------+

Отделение абдоминальной онкологии

+------------------------------------------------+------------------------+

¦             Наименование оснащения             ¦ Требуемое количество,  ¦

¦                                                ¦          шт.           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Ректоскоп с набором инструментов                ¦Не менее 1 на отделение ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Инфузомат                                       ¦      1 на 10 коек      ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

Отделение онкоурологии

+------------------------------------------------+------------------------+

¦             Наименование оснащения             ¦ Требуемое количество,  ¦

¦                                                ¦          шт.           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Видеостойка с комплектом инструментария для     ¦Не менее 1 на отделение ¦

¦выполнения диагностических исследований и       ¦                        ¦

¦малоинвазивных операций в онкоурологии:         ¦                        ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Цистофиброскоп                                  ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Цистофиброскоп для фотодинамической             ¦     1 на отделение     ¦

¦диагностики                                     ¦                        ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Уретерофиброскоп                                ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Уретероскоп                                     ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Цистоскоп с обтуратором (расчет на Ch20)        ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Набор оптики цистоскопический с углом зрения    ¦     1 на отделение     ¦

¦0`, 30`, 70`, 120`                              ¦                        ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Эндовидеоаппаратура (модуль и головка           ¦     1 на отделение     ¦

¦видеокамеры)                                    ¦                        ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Источник света ксеноновый для видеостойки       ¦     2 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Монитор для эндоскопии                          ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Инсуфлятор                                      ¦     1 на отделение     ¦

Резектоскоп с обтуратором (расчет на Ch26)      ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Петлевой электрод монополярный                  ¦     4 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Вапоризирующий электрод монополярный            ¦     2 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Электрокоагулятор хирургический биполярный      ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Электрокоагулятор хирургический                 ¦     1 на отделение     ¦

¦монополярный                                    ¦                        ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Оптика цистоскопическая 300 для фотодинамической¦     1 на отделение     ¦

¦диагностики                                     ¦                        ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Осветитель для фотодинамической диагностики     ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Инфузомат                                       ¦      1 на 10 коек      ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

Отделение онкогинекологии

+------------------------------------------------+------------------------+

¦             Наименование оснащения             ¦ Требуемое количество,  ¦

¦                                                ¦          шт.           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Комплекс для гистерофиброскопии                 ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Кольпоскоп                                      ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Радиоволновой аппарат хирургический             ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Лазерный хирургический комплекс (CO2 лазер)     ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Комплекс для гистерорезектоскопии               ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Электрокоагулятор хирургический моно- и         ¦     1 на отделение     ¦

¦биполярный                                      ¦                        ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Оптика резектоскопическая для фотодинамической  ¦     1 на отделение     ¦

¦диагностики                                     ¦                        ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Инфузомат                                       ¦      1 на 10 коек      ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

Отделение опухолей головы и шеи

+------------------------------------------------+------------------------+

¦             Наименование оснащения             ¦ Требуемое количество,  ¦

¦                                                ¦          шт.           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Отоларингологический набор переносной           ¦     2 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Аппарат для проведения радиочастотной           ¦     1 на отделение     ¦

¦внутритканевой термоабляции                     ¦                        ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Аппарат для плазменной хирургии и "NO" терапии  ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Лазерный хирургический комплекс (CO2 лазер)     ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Рабочее место ЛОР-врача                         ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Налобная лупа с источником освещения            ¦      1 на 10 коек      ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Пульсоксиметр                                   ¦     2 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Ингаляторы                                      ¦      1 на 4 койки      ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Аппарат для обработки костей (не менее 50000    ¦     1 на отделение     ¦

¦об./мин.)                                       ¦                        ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Ларингоскоп                                     ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Отсасыватель хирургический (0,5 атм.)           ¦      1 на 2 койки      ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Отсасыватель хирургический (1 атм.)             ¦     2 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Электрокоагулятор хирургический моно- и         ¦     1 на отделение     ¦

¦биполярный (100 ватт)                           ¦                        ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Набор стоматологический хирургический           ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Инфузомат                                       ¦      1 на 10 коек      ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

Отделение опухолей костей, кожи и мягких тканей

+------------------------------------------------+------------------------+

¦             Наименование оснащения             ¦ Требуемое количество,  ¦

¦                                                ¦          шт.           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Инфузомат                                       ¦      1 на 10 коек      ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Насос шприцевой инфузионный                     ¦      1 на 10 коек      ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

Отделение противоопухолевой терапии

+------------------------------------------------+------------------------+

¦             Наименование оснащения             ¦ Требуемое количество,  ¦

¦                                                ¦          шт.           ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Ламинарная камера для стерильного разведения    ¦ не менее 1 на 30 коек  ¦

¦лекарственных препаратов                        ¦                        ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Весы для взвешивания больных                    ¦     1 на отделение     ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

¦Инфузомат                                       ¦      1 на 6 коек       ¦

+------------------------------------------------+------------------------+

Стандарт оснащения радиотерапевтического

отделения 1 уровня <*>

--------------------------------

<*> В зависимости от степени сложности методик радиотерапии выделено три уровня оснащения отделений. Расчет радиотерапевтического оборудования выполняется в соответствии с количеством обслуживаемого населения: 1 аппарат дистанционной радиотерапии на 300 тыс. населения.

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                       Наименование оборудования                         ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                               Облучатели                                ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Установка дистанционной гамматерапии 60Co                                ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Ускорительный комплекс с максимальной энергией 5 - 10 МэВ                ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 - 25 МэВ               ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Аппарат брахитерапии                                                     ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Аппарат близкофокусной рентгенотерапии                                   ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                       Топометрическая аппаратура                        ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Рентгеновский симулятор                                                  ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Набор фиксирующих приспособлений                                         ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                       Дозиметрическая аппаратура                        ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦для абсолютной дозиметрии                                                ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦для относительной дозиметрии                                             ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

Стандарт оснащения радиотерапевтического

отделения 2 уровня <*>

--------------------------------

<*> Расчет радиотерапевтического оборудования выполняется в соответствии с количеством обслуживаемого населения: 1 аппарат для контактной радиотерапии на 800 тыс. населения.

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                       Наименование оборудования                         ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                               Облучатели                                ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Установка дистанционной гамматерапии 60Co                                ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Ускорительный комплекс с максимальной энергией 5 - 10 МэВ                ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 - 25 МэВ с             ¦

¦мультилифколлиматором с функцией изменения модуляции интенсивности       ¦

¦пучка                                                                    ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Аппарат брахитерапии                                                     ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Аппарат близкофокусной рентгенотерапии                                   ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Информационно-управляющая система                                        ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                       Топометрическая аппаратура                        ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Цифровой рентгеновский симулятор                                         ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Набор фиксирующих приспособлений                                         ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Дополнительное оборудование для радиомодификации                         ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                       Дозиметрическая аппаратура                        ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦для абсолютной дозиметрии                                                ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦для относительной дозиметрии                                             ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

Стандарт оснащения радиотерапевтического

отделения 3 уровня <*>

--------------------------------

<*> Расчет радиотерапевтического оборудования выполняется в соответствии с количеством обслуживаемого населения: набор оборудования для планирования, топометрии и дозиметрии может быть использован для 1 - 4 облучателей.

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                       Наименование оборудования                         ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                               Облучатели                                ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Установка дистанционной гамматерапии 60Co                                ¦

Ускорительный комплекс с максимальной энергией 5 - 10 МэВ                ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 - 25 МэВ с             ¦

¦мультилифколлиматором с функциями: изменения модуляции интенсивности     ¦

¦пучка, облучения под визуальным контролем, синхронизации дыхания         ¦

¦пациента                                                                 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Аппарат брахитерапии                                                     ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Аппарат близкофокусной рентгенотерапии                                   ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦РЗнформационно-управляющая система с функцией получения диагностических  ¦

¦данных для топометрии                                                    ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Набор оборудования для проведения брахитерапии предстательной железы     ¦

¦I-125                                                                    ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Оборудование и специализированные помещения для проведения радиотерапии  ¦

¦открытыми источниками ионизирующего излучения                            ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                         Топометрическая аппаратура                      ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Цифровой рентгеновский симулятор                                         ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Набор фиксирующих приспособлений                                         ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Дополнительное оборудование для радиомодификации                         ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                         Дозиметрическая аппаратура                      ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦для абсолютной дозиметрии                                                ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦для относительной дозиметрии                                             ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

Отделение паллиативной помощи

+----------------------------------------------+--------------------------+

¦            Наименование оснащения            ¦   Требуемое количество   ¦

+----------------------------------------------+--------------------------+

¦Прикроватное кресло-туалет с высокой спинкой  ¦        2 на 5 коек       ¦

+----------------------------------------------+--------------------------+

¦Противопролежневый матрас                     ¦       1 на 3 койки       ¦

+----------------------------------------------+--------------------------+

¦Вакуумный электроотсос                        ¦       1 на 3 койки       ¦

+----------------------------------------------+--------------------------+

¦Аппарат для ингаляционной терапии переносной  ¦       1 на 3 койки       ¦

+----------------------------------------------+--------------------------+

¦Сейф для хранения сильнодействующих и         ¦      2 на отделение      ¦

¦психотропных средств, документации            ¦                          ¦

+----------------------------------------------+--------------------------+

Отделение внутрипросветной эндоскопической

диагностики и хирургии

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦              Наименование оснащения               ¦Требуемое количество,¦

¦                                                   ¦         шт.         ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦                          Кабинет гастроскопии                           ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Видеоэндоскопический комплекс                      ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Видеодуоденоскоп                                   ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Видеогастроскоп                                    ¦    3 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Эндоскопический отсасыватель                       ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦                          Кабинет бронхоскопии                           ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Видеоэндоскопический комплекс                      ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Видеобронхоскоп                                    ¦    3 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Бронхоскоп ригидный (набор)                        ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Эндоскопический отсасыватель                       ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦                     Кабинет ректо- и колоноскопии                       ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Видеоэндоскопический комплекс                      ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Видеоколоноскоп                                    ¦    3 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Ректоскоп с волоконным световодом                  ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Эндоскопический отсасыватель                       ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦                  Кабинет эндоскопической операционной                   ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Видеоэндоскопический комплекс                      ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Видеобронхоскоп                                    ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Бронхоскоп ригидный                                ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Видеогастроскоп                                    ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Видеоколоноскоп                                    ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Аргоно-плазменный коагулятор                       ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Электрохирургический блок                          ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Эндоскопический отсасыватель                       ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Набор для эндоскопической резекции слизистой       ¦    1 на кабинет     ¦

¦желудка                                            ¦                     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Баллонный дилататор                                ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦  Кабинет эндоскопический для проведения фотодинамической терапии (ФДТ)  ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Видеоэндоскопический комплекс                      ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Лазерная терапевтическая установка для             ¦    3 на кабинет     ¦

¦фотодинамической терапии (с длиной волны 635, 662, ¦                     ¦

¦675 Нм)                                            ¦                     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Эндоскопический отсасыватель                       ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Установка для локальной спектроскопии              ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Световоды (различные)                              ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦            Кабинет ультразвуковых эндоскопических исследований          ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Видеоэндоскопический комплекс                      ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Ультразвуковой видеобронхоскоп                     ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Ультразвуковой центр (для УЗИ-зондов)              ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Ультразвуковой центр для бронхоскопии              ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Датчики ультразвуковые                             ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Зонды ультразвуковые                               ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Ультразвуковая система для видеогастроскопа        ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Ультразвуковой видеогастроскоп                     ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Эндоскопический отсасыватель                       ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦           Кабинет флуоресцентных эндоскопических исследований           ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Эндоскопический комплекс                           ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Бронхофиброскоп для фотодинамической диагностики   ¦    1 на кабинет     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

Отделение лучевой диагностики

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦              Наименование оснащения               ¦Требуемое количество,¦

¦                                                   ¦         шт.         ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦                        Рентгеновское отделение                          ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Проявочная машина                                  ¦    1 на аппарат     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Флюорограф                                         ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих      ¦   1 на отделение    ¦

¦места                                              ¦                     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Маммограф                                          ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Передвижной палатный рентгеновский аппарат         ¦   2 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Передвижной рентгеновский аппарат типа C-дуга      ¦   2 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Ангиографический аппарат                           ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦                   Кабинеты рентгеновской компьютерной                   ¦

¦                    и магнитно-резонансной томографии                    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Камера лазерная медицинская (проявочная)           ¦    1 на аппарат     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Мультиспиральный компьютерный томограф (не         ¦   1 на отделение    ¦

¦менее 16 срезов)                                   ¦                     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Специализированный мультиспиральный компьютерный   ¦   1 на отделение    ¦

¦томограф с широкой апертурой гентри (не менее 16   ¦                     ¦

¦срезов)                                            ¦                     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Магнитно-резонансный томограф не менее 1.0 Тл      ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Автоматический инжектор-шприц                      ¦    1 на аппарат     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦                    Отделение ультразвуковой диагностики                 ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦УЗИ-аппарат экспертного класса                     ¦    не менее 2 на    ¦

¦                                                   ¦      отделение      ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

УЗИ-аппарат среднего класса                        ¦    не менее 2 на    ¦

¦                                                   ¦      отделение      ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Переносной УЗИ-аппарат                             ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦                   Отделение радионуклидной диагностики                  ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Шкаф вытяжной с просвинцованными поверхностями     ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Дозкалибратор                                      ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Гамма-камера                                       ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Комбинированная совмещенная система однофотонного  ¦   1 на отделение    ¦

¦эмиссионного компьютерного томографа и             ¦                     ¦

¦компьютерного томографа                            ¦                     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Автоматический инжектор-шприц                      ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Гамма-детектор для интраоперационных исследований  ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Оборудование для позитронно-эмиссионной томографии ¦    По требованию    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

Клинико-диагностическая лаборатория

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦              Наименование оснащения               ¦Требуемое количество,¦

¦                                                   ¦         шт.         ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Автоматизированный иммуноферментный анализатор с   ¦   1 на отделение    ¦

¦дополнительным оборудованием и компьютерным        ¦                     ¦

¦обеспечением учета результатов анализов            ¦                     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Центрифуга настольная лабораторная                 ¦   2 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Встряхиватель типа вортекс                         ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Тест-наборы для определения опухолевых маркеров    ¦    По требованию    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

Отделение патологической анатомии

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦              Наименование оснащения               ¦Требуемое количество,¦

¦                                                   ¦         шт.         ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Фотомикроскоп                                      ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Иммуногистостейнер                                 ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Панель антител для иммуногистохимических           ¦    По требованию    ¦

¦исследований                                       ¦                     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Детекционная система для                           ¦    По требованию    ¦

¦иммуногистохимических исследований                 ¦                     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Гибридайзер                                        ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Роботизированная система гистологической и         ¦   1 на отделение    ¦

¦иммуногистохимической диагностики с архивированием ¦                     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

Отделение цитологической диагностики

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦              Наименование оснащения               ¦Требуемое количество,¦

¦                                                   ¦         шт.         ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Микроскоп                                          ¦По количеству врачей,¦

¦                                                   ¦     проводящих      ¦

¦                                                   ¦   цитологическую    ¦

¦                                                   ¦     диагностику     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Вытяжной шкаф                                      ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Стерилизатор воздушный (от 30 до 200 `C)           ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Центрифуга до 3000 об./мин.                        ¦   2 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Весы электронные (до 0,000 гр)                     ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦PH-метр                                            ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Дистиллятор (на 20 литров)                         ¦   1 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Шкаф для архивирования стекол                      ¦   4 на отделение    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Стекла с силанизированным покрытием (для           ¦    По требованию    ¦

¦иммуноцитохимических исследований)                 ¦                     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Набор для срочной цитологической окраски           ¦    По требованию    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Набор реактивов для PAP-теста                      ¦    По требованию    ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦Набор сывороток и реактивов для                    ¦    По требованию    ¦

¦иммуноцитохимических исследований                  ¦                     ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

Приложение N 6

к Порядку оказания

медицинской помощи населению

при онкологических заболеваниях,

утвержденному Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 3 декабря 2009 г. N 944н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОСПИСА ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ

ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ

1. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности хосписа по оказанию медицинской, социальной, психологической помощи больным с распространенными формами онкологических заболеваний.

2. Хоспис является учреждением здравоохранения, предназначенным для оказания медицинской, социальной, психологической, юридической помощи преимущественно инкурабельным онкологическим больным по рекомендации врача-онколога с целью обеспечения необходимой обезболивающей терапии, оказания медико-социальной помощи, ухода, психо-социальной реабилитации, а также психологической и социальной поддержки родственников.

3. Основными функциями хосписа по оказанию помощи онкологическим больным являются:

повышение доступности стационарной медицинской помощи больным в терминальной стадии и улучшение им медицинской помощи на дому;

проведение симптоматического лечения, подбор необходимой обезболивающей терапии;

оказание социально-психологической помощи больным и их родственникам, обучение родственников навыкам ухода за тяжелобольным;

иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. Хоспис может использоваться в качестве клинической базы научных, высших и средних медицинских образовательных учреждений и учреждений дополнительного медицинского образования.

5. Хоспис осуществляет обслуживание населения прикрепленного района численностью до 500 000 человек, но не менее 1 на субъект Российской Федерации.

6. Мощность хосписа составляет не менее 20 коек.

7. Отбор больных в хоспис осуществляется врачами хосписа на основании:

наличия онкологического заболевания в терминальной стадии, подтвержденного медицинскими документами направившего учреждения;

наличия некупируемого в домашних условиях болевого синдрома;

наличия социально-психологических показаний (депрессия, реактивные состояния, конфликтные ситуации дома, невозможность ухода за больным).

8. Хоспис обеспечивает амбулаторную и стационарную помощь больным, которая в зависимости от нужд пациента и его семьи может оказываться в виде промежуточных форм - дневного стационара и выездной службой.

9. В структуре стационарного отделения хосписа предусматриваются:

процедурный кабинет,

перевязочная,

жилые комнаты для больных и их родственников,

гостиная,

кабинет психотерапии,

помещения для приготовления пищи больным,

бытовые помещения для персонала,

ванные комнаты.

В структуре стационарного отделения хосписа могут также предусматриваться иные помещения для обеспечения оказания медицинской, социальной, психологической помощи больным с распространенными формами онкологических заболеваний.

10. Поликлиническое отделение хосписа с дневным стационаром осуществляет прием, регистрацию, осмотр, санитарную обработку поступающих больных; осуществляет функции хосписа в амбулаторных условиях.

Выездная служба хосписа ("хоспис на дому") предназначена для осуществления постоянного наблюдения и проведения поддерживающего лечения инкурабельным больным в домашних условиях, оказания социально-психологической помощи больным и их родственникам.

Служба включает врачебно-сестринские бригады и осуществляет первое знакомство с инкурабельными больными и их родственниками, госпитализацию, а также патронаж выписанных больных.

11. Руководство хосписом осуществляет главный врач, который назначается на должность и освобождается от нее руководителем органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации.